## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | ŞUBAT
İli | BALIKESİR / EDREMİT
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 10.349 | 12.129 | 12.125 | 24 | 21.927 | 21.929 | 7.2 | 20.125 | 20.006 | 15.152
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.763 | 1.758 | 0.565 | 2.319 | 2.317 | 0 | 1.734 | 1.718 | 1.878
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 1.669 | 1.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.116
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 10.349 | 15.561 | 15.548 | 24.565 | 24.246 | 24.246 | 7.2 | 21.859 | 21.724 | 18.146
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 53.046 | 26.86 | 26.928 | 45.882 | 51.363 | 51.357 | 2.985 | 13.724 | 13.625 | 30.918
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.218 | 2.216 | 0 | 0 | 0 | 0.492
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.192 | 4.181 | 0 | 4.2 | 4.195 | 0 | 1.266 | 1.255 | 3.868
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.888 | 0.887 | 0 | 0 | 0 | 0.197
Genel Toplam |  | 53.046 | 31.052 | 31.109 | 45.882 | 58.669 | 58.655 | 2.985 | 14.99 | 14.88 | 35.475
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.434 | 0.323 | 0.324 | 0.431 | 0.839 | 0.839 | 0.251 | 0.362 | 0.361 | 0.442
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.041 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.019 | 0.019 | 0.038
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.434 | 0.374 | 0.374 | 0.451 | 0.879 | 0.879 | 0.251 | 0.381 | 0.38 | 0.487
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.201 | 0.1 | 0.101 | 0.235 | 0.212 | 0.212 | 0.051 | 0.218 | 0.217 | 0.138
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.049 | 0.049 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.041 | 0.041 | 0.048
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Genel Toplam |  | 0.201 | 0.149 | 0.15 | 0.235 | 0.275 | 0.275 | 0.051 | 0.259 | 0.258 | 0.189
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.15 | 0.186 | 0.186 | 0 | 0.088 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0.144
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.15 | 0.186 | 0.186 | 0 | 0.088 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0.144
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 339 | 131359 | 131698 | 51 | 43597 | 43648 | 195 | 21005 | 21200 | 196546