## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | ŞUBAT
İli | BALIKESİR / ERDEK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 42.565 | 5.268 | 5.404 |  |  |  | 23.571 | 36.66 | 36.597 | 10.501
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 7.227 | 7.201 |  |  |  | 0 | 89.551 | 89.123 | 20.588
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.752 | 0.749 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.627
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 42.565 | 13.247 | 13.354 |  |  |  | 23.571 | 126.211 | 125.72 | 31.716
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5.04 | 21.846 | 21.766 | 3.557
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.662 | 0.659 |  |  |  | 0 | 0.463 | 0.461 | 0.627
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0.662 | 0.659 |  |  |  | 5.04 | 22.309 | 22.227 | 4.184
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.265 | 0.206 | 0.21 |  |  |  | 0.657 | 0.755 | 0.755 | 0.299
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.045 | 0.045 |  |  |  | 0 | 0.509 | 0.507 | 0.12
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.004
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.265 | 0.255 | 0.259 |  |  |  | 0.657 | 1.264 | 1.262 | 0.423
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.114 | 0.483 | 0.481 | 0.079
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.022 | 0.022 |  |  |  | 0 | 0.018 | 0.018 | 0.021
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0.022 | 0.022 |  |  |  | 0.114 | 0.501 | 0.499 | 0.1
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.176 | 0.044 | 0.045 |  |  |  | 0.657 | 1.558 | 1.553 | 0.291
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.176 | 0.044 | 0.045 |  |  |  | 0.657 | 1.558 | 1.553 | 0.291
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 136 | 37375 | 37511 | 0 | 0 | 0 | 35 | 7292 | 7327 | 44838