## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | ŞUBAT
İli | BALIKESİR / GÖMEÇ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 15.336 | 34.405 | 34.308 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.744
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.136 | 3.12 |  |  |  | 0 | 2.677 | 2.647 | 3.112
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.224 | 0.222 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.219
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 15.336 | 37.765 | 37.65 |  |  |  | 0 | 2.677 | 2.647 | 37.075
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 36.017 | 75.74 | 75.538 |  |  |  | 237.15 | 244.54 | 244.457 | 78.313
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.198 | 4.176 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4.108
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 36.017 | 79.938 | 79.714 |  |  |  | 237.15 | 244.54 | 244.457 | 82.421
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.211 | 0.515 | 0.513 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.505
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.049 | 0.049 |  |  |  | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.049
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.006 | 0.006 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.006
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.211 | 0.57 | 0.568 |  |  |  | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.56
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.101 | 0.228 | 0.227 |  |  |  | 0.5 | 0.516 | 0.515 | 0.232
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.092 | 0.092 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.09
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.101 | 0.32 | 0.319 |  |  |  | 0.5 | 0.516 | 0.515 | 0.322
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.587 | 0.839 | 0.837 |  |  |  | 0.5 | 0.516 | 0.515 | 0.832
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.587 | 0.839 | 0.837 |  |  |  | 0.5 | 0.516 | 0.515 | 0.832
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 109 | 21259 | 21368 | 0 | 0 | 0 | 4 | 353 | 357 | 21725