## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | ŞUBAT
İli | BALIKESİR / GÖNEN
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 9.501 | 12.219 | 12.18 |  | 0 | 0 | 9.012 | 11.134 | 11.079 | 11.94
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.09 | 1.075 |  | 0 | 0 | 0 | 3.53 | 3.437 | 1.587
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.122 | 0.12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 9.501 | 13.431 | 13.375 |  | 0 | 0 | 9.012 | 14.664 | 14.516 | 13.621
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 28.418 | 9.555 | 9.822 |  | 0 | 0 | 0 | 8.514 | 8.289 | 9.488
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.264 | 1.247 |  | 0 | 0 | 0 | 0.366 | 0.356 | 1.053
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 28.418 | 10.819 | 11.069 |  | 0 | 0 | 0 | 8.88 | 8.645 | 10.541
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.142 | 0.289 | 0.287 |  | 0 | 0 | 0.084 | 0.098 | 0.098 | 0.246
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.019 | 0.018 |  | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0.043 | 0.024
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.142 | 0.309 | 0.306 |  | 0 | 0 | 0.084 | 0.142 | 0.141 | 0.271
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.129 | 0.026 | 0.027 |  | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0.02 | 0.026
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.04 | 0.04 |  | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0.021 | 0.036
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.129 | 0.066 | 0.067 |  | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0.041 | 0.062
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.103 | 0.23 | 0.229 |  | 0 | 0 | 0.197 | 0.153 | 0.154 | 0.212
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.103 | 0.23 | 0.229 |  | 0 | 0 | 0.197 | 0.153 | 0.154 | 0.212
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 668 | 46561 | 47229 | 0 | 8 | 8 | 345 | 12749 | 13094 | 60331