## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | ŞUBAT
İli | BALIKESİR / KARESİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 26.064 | 18.021 | 18.039 | 45.304 | 56.17 | 55.899 |  | 416.084 | 420.632 | 20.223
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.984 | 1.408 | 1.407 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.328
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.317 | 5.549 | 5.538 | 0 | 11.755 | 11.462 |  | 0 | 0 | 5.869
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.083 | 0.083 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.078
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 27.365 | 25.061 | 25.067 | 45.304 | 67.925 | 67.361 |  | 416.084 | 420.632 | 27.498
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 4.378 | 5.467 | 5.464 | 12.457 | 25.226 | 24.908 |  | 0 | 0 | 6.553
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.463 | 0.462 | 0 | 17.621 | 17.182 |  | 0 | 0 | 1.398
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 4.378 | 5.93 | 5.926 | 12.457 | 42.847 | 42.09 |  | 0 | 0 | 7.951
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.44 | 0.379 | 0.379 | 1.107 | 1.397 | 1.39 |  | 9.632 | 9.737 | 0.437
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.02 | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.027
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.004 | 0.108 | 0.107 | 0 | 0.148 | 0.144 |  | 0 | 0 | 0.11
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.464 | 0.516 | 0.515 | 1.107 | 1.545 | 1.534 |  | 9.632 | 9.737 | 0.574
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.06 | 0.034 | 0.034 | 0.095 | 0.147 | 0.146 |  | 0 | 0 | 0.041
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.04 | 0.039 |  | 0 | 0 | 0.006
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.06 | 0.038 | 0.038 | 0.095 | 0.187 | 0.185 |  | 0 | 0 | 0.047
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.356 | 0.044 | 0.045 | 0.726 | 0.42 | 0.427 |  | 0 | 0 | 0.066
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.356 | 0.044 | 0.045 | 0.726 | 0.42 | 0.427 |  | 0 | 0 | 0.066
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 250 | 113404 | 113654 | 168 | 6576 | 6744 | 0 | 19 | 19 | 120417