## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | ŞUBAT
İli | BALIKESİR / MANYAS
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 4.703 | 12.513 | 12.367 | 0 |  | 0 | 4.166 | 2.262 | 2.357 | 7.11
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.921 | 3.848 | 0 |  | 0 | 0 | 2.117 | 2.011 | 2.883
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 4.703 | 16.434 | 16.215 | 0 |  | 0 | 4.166 | 4.379 | 4.368 | 9.993
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 5.95 | 9.66 | 9.591 | 0 |  | 0 | 11.708 | 12.716 | 12.666 | 11.205
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.174 | 1.152 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.547
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 5.95 | 10.834 | 10.743 | 0 |  | 0 | 11.708 | 12.716 | 12.666 | 11.752
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.154 | 0.491 | 0.485 | 0 |  | 0 | 0.092 | 0.057 | 0.058 | 0.261
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.044 | 0.043 | 0 |  | 0 | 0 | 0.03 | 0.029 | 0.036
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.154 | 0.535 | 0.528 | 0 |  | 0 | 0.092 | 0.087 | 0.087 | 0.297
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.042 | 0.067 | 0.067 | 0 |  | 0 | 0.127 | 0.165 | 0.163 | 0.117
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.022 | 0.021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.042 | 0.089 | 0.088 | 0 |  | 0 | 0.127 | 0.165 | 0.163 | 0.127
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.434 | 0.372 | 0.374 | 0 |  | 0 | 0.264 | 0.476 | 0.465 | 0.422
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.434 | 0.372 | 0.374 | 0 |  | 0 | 0.264 | 0.476 | 0.465 | 0.422
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 143 | 7533 | 7676 | 1 | 0 | 1 | 425 | 8066 | 8491 | 16168