## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | ŞUBAT
İli | BURSA / KARACABEY
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 53.608 | 10.975 | 11.883 | 10.33 | 48.202 | 47.072 | 26.937 | 41.001 | 40.483 | 22.915
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 10.132 | 9.917 | 0 | 11.045 | 10.716 | 0 | 5.408 | 5.209 | 8.541
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.938 | 0.918 | 0 | 0.517 | 0.502 | 0 | 0 | 0 | 0.611
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 53.608 | 22.057 | 22.73 | 10.33 | 59.764 | 58.29 | 26.937 | 46.409 | 45.692 | 32.074
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 169 | 61.293 | 63.586 | 291.713 | 312.893 | 312.261 | 35.973 | 600.612 | 579.831 | 236.878
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.956 | 1.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.205
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 169 | 63.249 | 65.5 | 291.713 | 312.893 | 312.261 | 35.973 | 600.612 | 579.831 | 238.083
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.798 | 0.236 | 0.248 | 0.101 | 0.612 | 0.596 | 0.592 | 1.044 | 1.028 | 0.508
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0.003 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.106 | 0.104 | 0 | 0.149 | 0.145 | 0 | 0.113 | 0.108 | 0.108
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.005
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.798 | 0.353 | 0.362 | 0.101 | 0.771 | 0.751 | 0.592 | 1.157 | 1.136 | 0.623
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.43 | 0.137 | 0.143 | 1.138 | 1.162 | 1.161 | 0.075 | 1.252 | 1.209 | 0.534
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.015 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.43 | 0.152 | 0.157 | 1.138 | 1.162 | 1.161 | 0.075 | 1.252 | 1.209 | 0.543
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim |  | 0.043 | 0 | 0.001 | 1.609 | 1.23 | 1.242 | 0 | 0 | 0 | 0.084
Dağıtım-OG |  | 0.537 | 0.063 | 0.073 | 0.109 | 0.378 | 0.37 | 1.849 | 1.097 | 1.125 | 0.412
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.58 | 0.063 | 0.074 | 1.718 | 1.608 | 1.612 | 1.849 | 1.097 | 1.125 | 0.496
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 928 | 42650 | 43578 | 138 | 4487 | 4625 | 773 | 20230 | 21003 | 69206