## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | ŞUBAT
İli | BURSA / MUDANYA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 42.379 | 59.418 | 59.148 | 17.208 | 6.263 | 6.399 |  |  |  | 53.925
Dağıtım-OG | Dışsal | 21.074 | 2.584 | 2.877 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.592
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.292 | 5.208 | 0 | 12.659 | 12.502 |  |  |  | 5.93
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.307 | 0.302 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.272
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 63.453 | 67.601 | 67.535 | 17.208 | 18.922 | 18.901 |  |  |  | 62.719
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 80.328 | 23.757 | 24.654 | 257.632 | 209.101 | 209.702 |  |  |  | 42.977
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.26 | 0.255 | 0 | 67.473 | 66.636 |  |  |  | 6.828
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 80.328 | 24.017 | 24.909 | 257.632 | 276.574 | 276.338 |  |  |  | 49.805
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.579 | 1.28 | 1.269 | 0.726 | 0.121 | 0.129 |  |  |  | 1.156
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.373 | 0.055 | 0.06 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.054
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.039 | 0.039 | 0 | 0.081 | 0.08 |  |  |  | 0.043
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.952 | 1.376 | 1.37 | 0.726 | 0.202 | 0.209 |  |  |  | 1.255
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.368 | 0.118 | 0.122 | 0.575 | 0.471 | 0.472 |  |  |  | 0.157
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.207 | 0.204 |  |  |  | 0.025
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.368 | 0.124 | 0.128 | 0.575 | 0.678 | 0.676 |  |  |  | 0.182
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.314 | 0.774 | 0.766 | 0.123 | 0.053 | 0.054 |  |  |  | 0.696
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.314 | 0.774 | 0.766 | 0.123 | 0.053 | 0.054 |  |  |  | 0.696
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1234 | 76604 | 77838 | 106 | 8448 | 8554 | 0 | 0 | 0 | 86392