## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | ŞUBAT
İli | BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.53 | 5.661 | 5.627 | 4.155 | 6.171 | 6.147 | 14.846 | 7.793 | 8.174 | 5.866
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 7.183 | 7.124 | 0 | 4.147 | 4.097 | 0 | 7.528 | 7.121 | 6.893
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.136 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.114
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.144 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12
Genel Toplam |  | 1.53 | 13.124 | 13.029 | 4.155 | 10.318 | 10.244 | 14.846 | 15.321 | 15.295 | 12.993
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 6.289 | 11.723 | 11.678 | 4.5 | 1.621 | 1.656 | 2.99 | 0 | 0.162 | 10.009
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.805 | 3.774 | 0 | 2.713 | 2.68 | 0 | 2.317 | 2.192 | 3.566
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 6.289 | 15.528 | 15.452 | 4.5 | 4.334 | 4.336 | 2.99 | 2.317 | 2.354 | 13.575
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.066 | 0.161 | 0.16 | 0.061 | 0.079 | 0.079 | 0.378 | 0.306 | 0.31 | 0.166
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.184 | 0.183 | 0 | 0.047 | 0.046 | 0 | 0.132 | 0.125 | 0.168
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Genel Toplam |  | 0.066 | 0.349 | 0.347 | 0.061 | 0.126 | 0.125 | 0.378 | 0.438 | 0.435 | 0.337
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.038 | 0.069 | 0.069 | 0.045 | 0.016 | 0.017 | 0.029 | 0 | 0.002 | 0.06
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.09 | 0.089 | 0 | 0.054 | 0.054 | 0 | 0.044 | 0.041 | 0.083
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.038 | 0.159 | 0.158 | 0.045 | 0.07 | 0.071 | 0.029 | 0.044 | 0.043 | 0.143
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.225 | 0.115 | 0.116 | 0.212 | 0.487 | 0.484 | 0.124 | 0.343 | 0.331 | 0.161
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.225 | 0.115 | 0.116 | 0.212 | 0.487 | 0.484 | 0.124 | 0.343 | 0.331 | 0.161
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 502 | 60498 | 61000 | 66 | 5434 | 5500 | 307 | 5368 | 5675 | 72175