## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | ŞUBAT
İli | BURSA / NİLÜFER
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 27.133 | 10.432 | 10.599 | 10.406 | 10.779 | 10.773 |  |  |  | 10.632
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.697 | 4.65 | 0 | 5.4 | 5.309 |  |  |  | 4.776
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.107 | 0.106 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.085
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 27.133 | 15.236 | 15.355 | 10.406 | 16.179 | 16.082 |  |  |  | 15.493
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 22.87 | 5.113 | 5.291 | 52.443 | 18.991 | 19.556 |  |  |  | 8.017
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.183 | 4.492 | 4.449 | 0 | 1.251 | 1.23 |  |  |  | 3.834
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 23.053 | 9.605 | 9.74 | 52.443 | 20.242 | 20.786 |  |  |  | 11.851
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.739 | 0.314 | 0.318 | 0.256 | 0.206 | 0.207 |  |  |  | 0.297
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.029 | 0.029 | 0 | 0.017 | 0.016 |  |  |  | 0.027
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.739 | 0.344 | 0.348 | 0.256 | 0.223 | 0.223 |  |  |  | 0.324
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.079 | 0.021 | 0.022 | 0.114 | 0.046 | 0.047 |  |  |  | 0.027
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.023 | 0.023 | 0 | 0.016 | 0.016 |  |  |  | 0.021
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.079 | 0.044 | 0.045 | 0.114 | 0.062 | 0.063 |  |  |  | 0.048
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.265 | 0.15 | 0.151 | 0.256 | 0.174 | 0.175 |  |  |  | 0.155
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.265 | 0.15 | 0.151 | 0.256 | 0.174 | 0.175 |  |  |  | 0.155
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2561 | 252592 | 255153 | 1018 | 59252 | 60270 | 0 | 0 | 0 | 315423