## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | ŞUBAT
İli | BURSA / ORHANGAZİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 18.648 | 0.698 | 0.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.849
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.36 | 1.344 | 0 | 0.063 | 0.062 | 0 | 23.371 | 23.184 | 1.315
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.601 | 0.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.556
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 18.648 | 2.659 | 2.845 | 0 | 0.063 | 0.062 | 0 | 23.371 | 23.184 | 2.72
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 4.112 | 2.51 | 2.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.367
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.867 | 3.822 | 0 | 0.317 | 0.312 | 0 | 0 | 0 | 3.596
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 4.112 | 6.377 | 6.351 | 0 | 0.317 | 0.312 | 0 | 0 | 0 | 5.963
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.227 | 0.013 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.022 | 0.021 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.242 | 0.24 | 0.021
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.227 | 0.045 | 0.046 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.242 | 0.24 | 0.044
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.06 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.058 | 0.057 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0.054
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.06 | 0.074 | 0.073 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0.069
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.06 | 0.042 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.024 | 0.032 | 0.039
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.06 | 0.042 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.024 | 0.032 | 0.039
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 600 | 50726 | 51326 | 53 | 3336 | 3389 | 1 | 124 | 125 | 54840