## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | ŞUBAT
İli | BURSA / OSMANGAZİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 21.106 | 9.272 | 9.317 | 106.734 | 34.028 | 36.168 |  |  |  | 9.583
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.436 | 0.087 | 0.088 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.087
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.679 | 4.958 | 4.942 | 0 | 3.423 | 3.322 |  |  |  | 4.926
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.304 | 0.303 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.3
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 22.221 | 14.621 | 14.65 | 106.734 | 37.451 | 39.49 |  |  |  | 14.896
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 5.547 | 5.134 | 5.135 | 2.852 | 0 | 0.084 |  |  |  | 5.085
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.516 | 1.511 | 0 | 12.352 | 11.989 |  |  |  | 1.615
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 5.547 | 6.65 | 6.646 | 2.852 | 12.352 | 12.073 |  |  |  | 6.7
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.326 | 0.253 | 0.253 | 0.948 | 0.454 | 0.468 |  |  |  | 0.255
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.02 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.004
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.002 | 0.047 | 0.047 | 0 | 0.05 | 0.049 |  |  |  | 0.047
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.348 | 0.306 | 0.306 | 0.948 | 0.504 | 0.517 |  |  |  | 0.308
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.049 | 0.022 | 0.022 | 0.006 | 0 | 0 |  |  |  | 0.022
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.018 | 0.018 | 0 | 0.071 | 0.069 |  |  |  | 0.019
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.049 | 0.04 | 0.04 | 0.006 | 0.071 | 0.069 |  |  |  | 0.041
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.098 | 0.136 | 0.136 | 0.11 | 0.906 | 0.883 |  |  |  | 0.143
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.098 | 0.136 | 0.136 | 0.11 | 0.906 | 0.883 |  |  |  | 0.143
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1954 | 519517 | 521471 | 154 | 5077 | 5231 | 0 | 0 | 0 | 526702