## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | ŞUBAT
İli | BURSA / YENİŞEHİR
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 5.284 | 20.975 | 20.302 | 4.233 | 24.212 | 23.191 | 7.076 | 5.502 | 5.691 | 20.068
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.589 | 2.478 | 0 | 1.406 | 1.335 | 0 | 0 | 0 | 2.329
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.045 | 0.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 5.284 | 23.609 | 22.823 | 4.233 | 25.618 | 24.526 | 7.076 | 5.502 | 5.691 | 22.436
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 3.34 | 0 | 0.143 | 35.523 | 82.593 | 80.19 | 0 | 0 | 0 | 5.486
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.188 | 1.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.028
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 3.34 | 1.188 | 1.28 | 35.523 | 82.593 | 80.19 | 0 | 0 | 0 | 6.514
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.204 | 0.628 | 0.61 | 0.055 | 0.315 | 0.302 | 0.786 | 0.611 | 0.632 | 0.59
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.05 | 0.048 | 0 | 0.034 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0.046
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.204 | 0.679 | 0.659 | 0.055 | 0.349 | 0.335 | 0.786 | 0.611 | 0.632 | 0.636
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.021 | 0 | 0.001 | 0.228 | 0.385 | 0.377 | 0 | 0 | 0 | 0.026
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.05 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.021 | 0.05 | 0.049 | 0.228 | 0.385 | 0.377 | 0 | 0 | 0 | 0.069
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.258 | 0.247 | 0.247 | 0.118 | 0.325 | 0.314 | 0.794 | 0.615 | 0.637 | 0.263
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.258 | 0.247 | 0.247 | 0.118 | 0.325 | 0.314 | 0.794 | 0.615 | 0.637 | 0.263
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1444 | 32211 | 33655 | 127 | 2360 | 2487 | 131 | 957 | 1088 | 37230