## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | ŞUBAT
İli | BURSA / YILDIRIM
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 52.534 | 35.704 | 35.736 | [6 empty] | 35.736
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.18 | 1.52 | 1.517 | [6 empty] | 1.517
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 7.828 | 0.98 | 0.993 | [6 empty] | 0.993
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.224 | 3.217 | [6 empty] | 3.217
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.213 | 0.213 | [6 empty] | 0.213
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 60.542 | 41.641 | 41.676 | [6 empty] | 41.676
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 33.469 | 24.703 | 24.72 | [6 empty] | 24.72
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.521 | 4.512 | [6 empty] | 4.512
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 33.469 | 29.224 | 29.232 | [6 empty] | 29.232
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.839 | 0.814 | 0.814 | [6 empty] | 0.814
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.006 | 0.028 | 0.028 | [6 empty] | 0.028
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.032 | 0.004 | 0.004 | [6 empty] | 0.004
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.033 | 0.033 | [6 empty] | 0.033
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | [6 empty] | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.877 | 0.881 | 0.881 | [6 empty] | 0.881
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.566 | 0.164 | 0.165 | [6 empty] | 0.165
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.026 | 0.026 | [6 empty] | 0.026
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.566 | 0.19 | 0.191 | [6 empty] | 0.191
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.764 | 0.045 | 0.047 | [6 empty] | 0.047
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.764 | 0.045 | 0.047 | [6 empty] | 0.047
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 627 | 328309 | 328936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328936