## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | ŞUBAT
İli | BURSA / İNEGÖL
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 6.297 | 8.242 | 8.222 | 1.971 | 22.423 | 22.033 | 2.786 | 3.786 | 3.774 | 8.221
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.644 | 5.587 | 0 | 0.025 | 0.025 | 0 | 6.603 | 6.523 | 5.563
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.692 | 0.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 6.297 | 14.578 | 14.494 | 1.971 | 22.448 | 22.058 | 2.786 | 10.389 | 10.297 | 14.444
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 17.494 | 14.927 | 14.953 | 0 | 0.136 | 0.134 | 2.721 | 3.69 | 3.678 | 14.499
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.615 | 2.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.853 | 0.842 | 2.516
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 17.494 | 17.542 | 17.542 | 0 | 0.136 | 0.134 | 2.721 | 4.543 | 4.52 | 17.015
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.108 | 0.181 | 0.18 | 0.143 | 0.697 | 0.687 | 0.036 | 0.049 | 0.048 | 0.181
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.052 | 0.051 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.051
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.108 | 0.237 | 0.235 | 0.143 | 0.698 | 0.688 | 0.036 | 0.109 | 0.108 | 0.236
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.117 | 0.085 | 0.085 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.018 | 0.038 | 0.037 | 0.083
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.049 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.048
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.117 | 0.134 | 0.134 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.018 | 0.058 | 0.057 | 0.131
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.107 | 0.117 | 0.117 | 0.143 | 0.485 | 0.479 | 0 | 0 | 0 | 0.116
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.107 | 0.117 | 0.117 | 0.143 | 0.485 | 0.479 | 0 | 0 | 0 | 0.116
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1568 | 154235 | 155803 | 28 | 1438 | 1466 | 56 | 4532 | 4588 | 161857