## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | ŞUBAT
İli | BURSA / İZNİK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 2.844 | 2.32 | 2.324 | 0 | 0 | 0 | 15.931 | 25.474 | 25.203 | 5.946
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.804 | 0.798 | 0 | 2.388 | 2.337 | 0 | 2.835 | 2.754 | 1.289
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 2.844 | 3.124 | 3.122 | 0 | 2.388 | 2.337 | 15.931 | 28.309 | 27.957 | 7.235
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 8.138 | 7.493 | 7.498 | 4.432 | 8.5 | 8.414 | 47.683 | 86.221 | 85.126 | 20.707
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.104 | 0.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.539 | 0.524 | 0.163
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 8.138 | 7.597 | 7.601 | 4.432 | 8.5 | 8.414 | 47.683 | 86.76 | 85.65 | 20.87
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.25 | 0.075 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 0.239 | 0.338 | 0.335 | 0.112
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0.049 | 0.048 | 0 | 0.042 | 0.041 | 0.023
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.25 | 0.09 | 0.092 | 0 | 0.049 | 0.048 | 0.239 | 0.38 | 0.376 | 0.135
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.141 | 0.102 | 0.102 | 0.013 | 0.033 | 0.033 | 0.239 | 0.415 | 0.41 | 0.147
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0.021 | 0.007
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.141 | 0.106 | 0.106 | 0.013 | 0.033 | 0.033 | 0.239 | 0.437 | 0.431 | 0.154
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.12 | 0.445 | 0.442 | 0.04 | 0.182 | 0.179 | 0.166 | 0.28 | 0.277 | 0.387
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.12 | 0.445 | 0.442 | 0.04 | 0.182 | 0.179 | 0.166 | 0.28 | 0.277 | 0.387
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 192 | 24495 | 24687 | 75 | 3472 | 3547 | 163 | 5576 | 5739 | 33973