## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | ŞUBAT
İli | YALOVA / ALTINOVA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 11.115 | 22.776 | 22.696 |  |  |  | 6.08 | 19.475 | 19.169 | 22.044
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 10.595 | 12.382 | 12.37 |  |  |  | 16.313 | 18.314 | 18.268 | 13.459
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.826 | 4.792 |  |  |  | 0 | 6.567 | 6.417 | 5.092
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 21.71 | 39.984 | 39.858 |  |  |  | 22.393 | 44.356 | 43.854 | 40.595
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 12.46 | 15.483 | 15.462 |  |  |  | 21.293 | 26.423 | 26.306 | 17.465
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.466 | 2.449 |  |  |  | 0 | 1.67 | 1.632 | 2.298
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 12.46 | 17.949 | 17.911 |  |  |  | 21.293 | 28.093 | 27.938 | 19.763
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.325 | 0.666 | 0.664 |  |  |  | 0.178 | 0.569 | 0.56 | 0.645
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.425 | 0.803 | 0.8 |  |  |  | 0.289 | 0.532 | 0.527 | 0.75
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.047 | 0.047 |  |  |  | 0 | 0.088 | 0.086 | 0.054
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.75 | 1.516 | 1.511 |  |  |  | 0.467 | 1.189 | 1.173 | 1.449
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.117 | 0.231 | 0.23 |  |  |  | 0.211 | 0.414 | 0.41 | 0.263
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.046 | 0.045 |  |  |  | 0 | 0.037 | 0.036 | 0.044
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.117 | 0.277 | 0.275 |  |  |  | 0.211 | 0.451 | 0.446 | 0.307
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.042 | 0.247 | 0.245 |  |  |  | 0.011 | 0.082 | 0.081 | 0.215
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.042 | 0.247 | 0.245 |  |  |  | 0.011 | 0.082 | 0.081 | 0.215
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 120 | 17247 | 17367 | 0 | 0 | 0 | 90 | 3844 | 3934 | 21301