## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | ŞUBAT
İli | YALOVA / MERKEZ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 2.849 | 4.999 | 4.993 | 62.657 | 6.309 | 6.581 | 0.512 | 0.225 | 0.228 | 4.671
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.838 | 0.446 | 0.447 | 0 | 0 | 0 | 2.467 | 37.297 | 36.927 | 3.061
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.788 | 2.781 | 0 | 11.56 | 11.504 | 0 | 9.937 | 9.831 | 3.395
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 3.687 | 8.234 | 8.222 | 62.657 | 17.869 | 18.085 | 2.979 | 47.459 | 46.986 | 11.128
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.79 | 1.786 | 0 | 0 | 0 | 31.807 | 19.067 | 19.202 | 3.014
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.476 | 2.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.521 | 3.483 | 2.512
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 4.266 | 4.256 | 0 | 0 | 0 | 31.807 | 22.588 | 22.685 | 5.526
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.08 | 0.118 | 0.118 | 1.286 | 0.231 | 0.236 | 0.079 | 0.051 | 0.051 | 0.114
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.17 | 0.168 | 0.014
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.035 | 0.035 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0.095 | 0.094 | 0.04
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.084 | 0.155 | 0.155 | 1.286 | 0.291 | 0.296 | 0.09 | 0.316 | 0.313 | 0.168
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.018 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 0.204 | 0.203 | 0.031
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.042 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 0.133 | 0.047
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0.06 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 0.338 | 0.336 | 0.078
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.015 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 0.007 | 0.009 | 0.009
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.015 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 0.007 | 0.009 | 0.009
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 262 | 106774 | 107036 | 7 | 1445 | 1452 | 89 | 8302 | 8391 | 116879