## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | ŞUBAT
İli | ÇANAKKALE / AYVACIK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.611 | 8.273 | 8.214 | 0 | 7.179 | 7.164 | 24.955 | 45.896 | 45.293 | 22.872
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 1.727 | 1.853 | 0.049 | 0.101 | 0.689
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 9.78 | 9.695 | 0 | 19.893 | 19.852 | 0 | 3.429 | 3.33 | 10.923
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.611 | 18.053 | 17.909 | 0 | 28.802 | 28.743 | 26.808 | 49.374 | 48.724 | 34.484
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 11.542 | 55.617 | 55.231 | 0 | 15.021 | 14.99 | 4.589 | 21.38 | 20.896 | 26.193
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.133 | 2.129 | 0 | 0.05 | 0.049 | 0.819
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 11.542 | 55.617 | 55.231 | 0 | 17.154 | 17.119 | 4.589 | 21.43 | 20.945 | 27.012
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.079 | 0.367 | 0.365 | 0 | 0.234 | 0.234 | 0.927 | 0.964 | 0.963 | 0.559
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.022 | 0.001 | 0.001 | 0.008
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.102 | 0.101 | 0 | 0.247 | 0.246 | 0 | 0.047 | 0.046 | 0.133
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.079 | 0.469 | 0.466 | 0 | 0.501 | 0.5 | 0.949 | 1.012 | 1.01 | 0.7
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.132 | 0.539 | 0.535 | 0 | 0.066 | 0.066 | 0.037 | 0.172 | 0.168 | 0.21
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.004
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.132 | 0.539 | 0.535 | 0 | 0.076 | 0.076 | 0.037 | 0.173 | 0.169 | 0.214
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0 | 0.022 | 0.022 | 0 | 0.122 | 0.122 | 1.479 | 1.16 | 1.17 | 0.525
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0 | 0.022 | 0.022 | 0 | 0.122 | 0.122 | 1.479 | 1.16 | 1.17 | 0.525
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 76 | 8588 | 8664 | 30 | 14827 | 14857 | 463 | 15610 | 16073 | 39594