## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | ŞUBAT
İli | ÇANAKKALE / BİGA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 10.745 | 14.622 | 14.569 | 12.209 | 18.843 | 18.705 | 6.745
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 5.792 | 2.348 | 2.367 | 30.102 | 49.219 | 48.955 | 40.959 | 52.759 | 52.514 | 20.918
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.079 | 1.073 | 0 | 2.864 | 2.825 | 0 | 4.971 | 4.868 | 2.366
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.835 | 0.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.112 | 0.11 | 0.554
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 5.792 | 4.262 | 4.271 | 40.847 | 66.705 | 66.349 | 53.168 | 76.685 | 76.197 | 30.583
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.431 | 0.309 | 0.315 | 67.458 | 107.805 | 107.248 | 55.271 | 84.186 | 83.585 | 32.962
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.088 | 1.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.009 | 0.68
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.431 | 1.397 | 1.397 | 67.458 | 107.805 | 107.248 | 55.271 | 84.195 | 83.594 | 33.642
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0.369 | 0.502 | 0.501 | 0.42 | 0.647 | 0.643 | 0.232
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.108 | 0.045 | 0.046 | 0.862 | 1.898 | 1.883 | 0.776 | 1.041 | 1.036 | 0.469
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0.047 | 0.046 | 0 | 0.053 | 0.052 | 0.029
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.005
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.108 | 0.068 | 0.069 | 1.231 | 2.447 | 2.43 | 1.196 | 1.742 | 1.732 | 0.735
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.019 | 0.012 | 0.012 | 0.462 | 0.844 | 0.838 | 0.232 | 0.35 | 0.348 | 0.168
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.047 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.019 | 0.059 | 0.058 | 0.462 | 0.844 | 0.838 | 0.232 | 0.35 | 0.348 | 0.197
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.115 | 0.032 | 0.033 | 1.262 | 2.266 | 2.252 | 0.525 | 0.626 | 0.624 | 0.356
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.115 | 0.032 | 0.033 | 1.262 | 2.266 | 2.252 | 0.525 | 0.626 | 0.624 | 0.356
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 260 | 47057 | 47317 | 65 | 4645 | 4710 | 491 | 23112 | 23603 | 75630