## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | ŞUBAT
İli | ÇANAKKALE / EZİNE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 29.664 | 20.107 | 20.245 | 3.328 | 41.751 | 41.31 | 89.191 | 67.201 | 67.995 | 44.582
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.448 | 0.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.723 | 7.444 | 3.416
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 29.664 | 20.555 | 20.687 | 3.328 | 41.751 | 41.31 | 89.191 | 74.924 | 75.439 | 47.998
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 21.336 | 3.036 | 3.301 | 23.457 | 76.063 | 75.459 | 68.456 | 64.381 | 64.528 | 42.112
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.446 | 0.44 | 0 | 0.889 | 0.879 | 0 | 0.162 | 0.156 | 0.39
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 21.336 | 3.482 | 3.741 | 23.457 | 76.952 | 76.338 | 68.456 | 64.543 | 64.684 | 42.502
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.331 | 0.333 | 0.333 | 0.038 | 0.541 | 0.535 | 0.858 | 0.854 | 0.854 | 0.594
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.068 | 0.034
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.331 | 0.344 | 0.344 | 0.038 | 0.541 | 0.535 | 0.858 | 0.924 | 0.922 | 0.628
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.146 | 0.031 | 0.032 | 0.151 | 0.489 | 0.486 | 0.479 | 0.447 | 0.448 | 0.289
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0.01
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.146 | 0.042 | 0.043 | 0.151 | 0.505 | 0.502 | 0.479 | 0.455 | 0.456 | 0.299
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.14 | 0.003 | 0.005 | 0.792 | 1.072 | 1.069 | 0.419 | 0.492 | 0.489 | 0.395
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.14 | 0.003 | 0.005 | 0.792 | 1.072 | 1.069 | 0.419 | 0.492 | 0.489 | 0.395
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 157 | 10688 | 10845 | 53 | 4558 | 4611 | 430 | 11487 | 11917 | 27373