## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | ŞUBAT
İli | ÇANAKKALE / MERKEZ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 1.818 | 7.702 | 7.684 |  |  |  | 0.142 | 1.614 | 1.574 | 6.908
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 7.836 | 34.188 | 34.106 |  |  |  | 5.133 | 5.212 | 5.209 | 30.647
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.168 | 0.414 | 0.413 |  |  |  | 0 | 1.474 | 1.434 | 0.543
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.768 | 0.766 |  |  |  | 0 | 7.179 | 6.984 | 1.556
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.156 | 0.155 |  |  |  | 0 | 0.638 | 0.621 | 0.214
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 9.822 | 43.228 | 43.124 |  |  |  | 5.275 | 16.117 | 15.822 | 39.868
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 3.242 | 5.352 | 5.346 |  |  |  | 39.821 | 26.442 | 26.806 | 8.071
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.275 | 0.274 |  |  |  | 0 | 0.887 | 0.863 | 0.349
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 3.242 | 5.627 | 5.62 |  |  |  | 39.821 | 27.329 | 27.669 | 8.42
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.051 | 0.214 | 0.213 |  |  |  | 0.004 | 0.045 | 0.044 | 0.192
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.205 | 0.728 | 0.726 |  |  |  | 0.123 | 0.141 | 0.14 | 0.664
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.008 | 0.019 | 0.019 |  |  |  | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.018
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.015 | 0.015 |  |  |  | 0 | 0.07 | 0.068 | 0.022
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 |  |  |  | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.264 | 0.977 | 0.974 |  |  |  | 0.127 | 0.276 | 0.272 | 0.898
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.023 | 0.053 | 0.053 |  |  |  | 0.164 | 0.151 | 0.152 | 0.065
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.009 | 0.009 |  |  |  | 0 | 0.024 | 0.023 | 0.011
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.023 | 0.062 | 0.062 |  |  |  | 0.164 | 0.175 | 0.175 | 0.076
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.053 | 0.216 | 0.215 |  |  |  | 0.419 | 0.517 | 0.515 | 0.253
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.053 | 0.216 | 0.215 |  |  |  | 0.419 | 0.517 | 0.515 | 0.253
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 396 | 127413 | 127809 | 0 | 0 | 0 | 506 | 18086 | 18592 | 146401