## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | YILLIK
İli | TÜM DAĞITIM BÖLGESİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 14.879 | 27.177 | 27.097 | 17.103 | 12.09 | 12.153 | 51.747 | 44.83 | 44.965 | 27.797
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 510.545 | 317.221 | 318.481 | 795.924 | 818.338 | 818.057 | 1015.733 | 1038.516 | 1038.069 | 417.542
Dağıtım-OG | Dışsal | 30.332 | 23.618 | 23.662 | 99.55 | 51.474 | 52.077 | 17.076 | 19.45 | 19.404 | 25.094
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 10.016 | 7.422 | 7.439 | 15.029 | 23.098 | 22.996 | 35.186 | 37.893 | 37.84 | 11.267
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.823 | 67.581 | 67.146 | 0.369 | 94.541 | 93.36 | 0.086 | 94.173 | 92.326 | 71.175
Dağıtım-AG | Dışsal | 0.029 | 4.608 | 4.578 | 0 | 3.554 | 3.51 | 0 | 2.696 | 2.643 | 4.329
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0.008 | 0.17 | 0.169 | 0 | 0.285 | 0.281 | 0 | 0.077 | 0.076 | 0.168
Genel Toplam |  | 566.632 | 447.797 | 448.572 | 927.975 | 1003.38 | 1002.434 | 1119.828 | 1237.635 | 1235.323 | 557.372
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 52.605 | 44.545 | 44.598 | 92.061 | 88.486 | 88.531 | 93.825 | 106.515 | 106.265 | 53.159
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 503.036 | 341.883 | 342.933 | 837.403 | 781.352 | 782.055 | 890.52 | 1255.664 | 1248.496 | 455.4
Dağıtım-OG | Güvenlik | 3.53 | 1.07 | 1.086 | 4.897 | 4.345 | 4.352 | 7.917 | 8.125 | 8.121 | 1.95
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.192 | 39.47 | 39.214 | 0 | 76.199 | 75.243 | 0 | 55.682 | 54.589 | 42.962
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.163 | 0.162 | 0 | 0.669 | 0.661 | 0 | 0.36 | 0.353 | 0.212
Genel Toplam |  | 559.363 | 427.131 | 427.993 | 934.361 | 951.051 | 950.842 | 992.262 | 1426.346 | 1417.824 | 553.683
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.223 | 0.387 | 0.386 | 0.322 | 0.318 | 0.318 | 0.717 | 0.605 | 0.607 | 0.402
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 9.502 | 7.629 | 7.642 | 13.231 | 14.463 | 14.448 | 16.832 | 17.83 | 17.811 | 9.025
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.303 | 0.384 | 0.383 | 0.473 | 0.479 | 0.479 | 0.211 | 0.215 | 0.215 | 0.374
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.083 | 0.069 | 0.069 | 0.092 | 0.112 | 0.112 | 0.242 | 0.277 | 0.276 | 0.091
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.005 | 0.502 | 0.499 | 0.003 | 0.669 | 0.661 | 0.001 | 0.698 | 0.684 | 0.527
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.031 | 0.031 | 0 | 0.019 | 0.019 | 0 | 0.012 | 0.012 | 0.028
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.001
Genel Toplam |  | 10.116 | 9.003 | 9.011 | 14.121 | 16.061 | 16.038 | 18.003 | 19.638 | 19.606 | 10.448
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.231 | 0.419 | 0.418 | 0.332 | 0.323 | 0.323 | 0.559 | 0.547 | 0.547 | 0.424
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 2.547 | 2.409 | 2.41 | 3.85 | 4.157 | 4.153 | 4.299 | 5.599 | 5.573 | 2.817
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.015 | 0.008 | 0.008 | 0.06 | 0.043 | 0.043 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.012
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.15 | 0.149 | 0 | 0.233 | 0.23 | 0 | 0.183 | 0.18 | 0.157
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.002
Genel Toplam |  | 2.793 | 2.988 | 2.987 | 4.242 | 4.76 | 4.753 | 4.881 | 6.353 | 6.324 | 3.412
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim |  | 0.001 | 0 | 0 | 0.014 | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-OG |  | 6.635 | 3.858 | 3.876 | 14.759 | 12.989 | 13.012 | 19.185 | 18.85 | 18.857 | 5.857
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 6.636 | 3.858 | 3.876 | 14.773 | 13.018 | 13.041 | 19.185 | 18.85 | 18.857 | 5.859
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 20044 | 3056969 | 3077013 | 2946 | 232020 | 234966 | 6666 | 332895 | 339561 | 3651540