## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | MAYIS
İli | BALIKESİR
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 40.463 | 21.395 | 21.505 | 67.406 | 47.801 | 47.967 | 42.222 | 75.558 | 75.084 | 30.622
DAĞITIM–OG | Dışsal | 1.441 | 0.305 | 0.311 | 9.012 | 4.395 | 4.434 | 3.607 | 9.996 | 9.905 | 1.896
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.466 | 3.446 | 0 | 8.017 | 7.949 | 0 | 10.125 | 9.98 | 4.658
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.597 | 0.594 | 0 | 0.926 | 0.918 | 0 | 0.185 | 0.183 | 0.565
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
Genel Toplam |  | 41.904 | 25.774 | 25.867 | 76.418 | 61.139 | 61.268 | 45.829 | 95.864 | 95.152 | 37.749
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 13.182 | 2.042 | 2.107 | 0 | 0 | 0 | 4.189 | 3.101 | 3.117 | 2.075
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 76.164 | 29.773 | 30.041 | 238.036 | 113.874 | 114.927 | 118.418 | 254.077 | 252.144 | 65.898
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 2.783 | 0.294 | 0.308 | 13.44 | 4.602 | 4.677 | 0 | 0 | 0 | 0.608
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.009 | 2.673 | 2.657 | 0 | 2.833 | 2.809 | 0 | 1.465 | 1.444 | 2.509
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.33 | 0.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.259
Genel Toplam |  | 92.138 | 35.112 | 35.441 | 251.476 | 121.309 | 122.413 | 122.607 | 258.643 | 256.705 | 71.349
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.946 | 0.557 | 0.56 | 2.577 | 1.592 | 1.6 | 1.219 | 1.913 | 1.903 | 0.818
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.014 | 0.005 | 0.005 | 0.138 | 0.076 | 0.076 | 0.038 | 0.047 | 0.046 | 0.016
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.035 | 0.035 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0.082 | 0.081 | 0.043
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.004
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.96 | 0.601 | 0.604 | 2.715 | 1.735 | 1.743 | 1.257 | 2.044 | 2.032 | 0.881
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.028 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.006 | 0.007 | 0.004
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.404 | 0.238 | 0.239 | 1.369 | 0.673 | 0.679 | 0.522 | 0.955 | 0.948 | 0.367
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.009 | 0.001 | 0.001 | 0.043 | 0.019 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0.003
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.048 | 0.048 | 0 | 0.045 | 0.045 | 0 | 0.025 | 0.025 | 0.045
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
Genel Toplam |  | 0.441 | 0.293 | 0.294 | 1.412 | 0.737 | 0.743 | 0.531 | 0.986 | 0.98 | 0.421
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.001 | 0.001 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.647 | 0.463 | 0.464 | 1.841 | 1.333 | 1.337 | 0.967 | 1.492 | 1.485 | 0.667
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.649 | 0.463 | 0.464 | 1.841 | 1.333 | 1.337 | 0.978 | 1.493 | 1.486 | 0.667
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 5000 | 859937 | 864937 | 724 | 84631 | 85355 | 2052 | 142001 | 144053 | 1094345
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.