## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | MAYIS
İli | BURSA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 43.347 | 17.047 | 17.248 | 45.12 | 48.396 | 48.339 | 58.856 | 59.301 | 59.286 | 20.058
DAĞITIM–OG | Dışsal | 2.223 | 2.63 | 2.627 | 0.038 | 5.131 | 5.042 | 0.057 | 0.759 | 0.735 | 2.73
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.115 | 0.075 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.283 | 2.536 | 2.519 | 0 | 4.232 | 4.158 | 0 | 3.232 | 3.122 | 2.631
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.49 | 0.486 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 1.271 | 1.228 | 0.474
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009
Genel Toplam |  | 45.968 | 22.788 | 22.965 | 45.158 | 57.767 | 57.547 | 58.913 | 64.563 | 64.371 | 25.971
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 27.613 | 11.656 | 11.777 | 7.274 | 4.763 | 4.807 | 93.091 | 122.426 | 121.43 | 13.826
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 46.138 | 17.652 | 17.869 | 67.764 | 89.862 | 89.476 | 65.8 | 146.259 | 143.527 | 24.991
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.813 | 2.792 | 0.018 | 3.969 | 3.9 | 0 | 8.628 | 8.335 | 2.983
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.018 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016
Genel Toplam |  | 73.768 | 32.139 | 32.456 | 75.056 | 98.594 | 98.183 | 158.891 | 277.313 | 273.292 | 41.816
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.732 | 0.405 | 0.407 | 0.9 | 1.262 | 1.256 | 0.828 | 1.249 | 1.234 | 0.477
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.023 | 0.055 | 0.054 | 0.001 | 0.116 | 0.114 | 0.001 | 0.009 | 0.009 | 0.057
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.001 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.023 | 0.023 | 0 | 0.034 | 0.033 | 0.021
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0.004
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.757 | 0.485 | 0.486 | 0.901 | 1.401 | 1.393 | 0.829 | 1.297 | 1.281 | 0.56
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.052 | 0.022 | 0.022 | 0.015 | 0.01 | 0.01 | 0.176 | 0.231 | 0.229 | 0.026
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.251 | 0.159 | 0.16 | 0.263 | 0.335 | 0.334 | 0.49 | 0.87 | 0.857 | 0.186
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.024 | 0.024 | 0 | 0.044 | 0.043 | 0 | 0.047 | 0.045 | 0.025
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.303 | 0.205 | 0.206 | 0.278 | 0.389 | 0.387 | 0.666 | 1.148 | 1.131 | 0.237
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.584 | 0.203 | 0.205 | 0.862 | 0.962 | 0.96 | 0.879 | 1.428 | 1.409 | 0.278
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.584 | 0.203 | 0.205 | 0.862 | 0.962 | 0.96 | 0.879 | 1.428 | 1.409 | 0.278
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 13465 | 1752305 | 1765770 | 2017 | 113399 | 115416 | 1470 | 41825 | 43295 | 1924481
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.