## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | MAYIS
İli | TÜM DAĞITIM BÖLGESİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.629 | 1.479 | 1.474 | 2.271 | 2.042 | 2.045 | 7.335 | 7.627 | 7.621 | 2.082
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 40.05 | 18.298 | 18.441 | 51.477 | 58.072 | 57.989 | 49.104 | 68.457 | 68.073 | 25.629
DAĞITIM–OG | Dışsal | 1.898 | 1.864 | 1.864 | 2.171 | 3.968 | 3.945 | 3.196 | 6.958 | 6.883 | 2.466
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.09 | 0.044 | 0.045 | 0.059 | 0.244 | 0.242 | 1.62 | 1.006 | 1.018 | 0.148
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.185 | 2.724 | 2.707 | 0 | 5.605 | 5.534 | 0 | 6.821 | 6.686 | 3.261
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.483 | 0.48 | 0 | 0.573 | 0.566 | 0 | 0.367 | 0.36 | 0.475
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005
Genel Toplam |  | 42.852 | 24.898 | 25.017 | 55.978 | 70.504 | 70.321 | 61.255 | 91.236 | 90.641 | 34.066
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 22.598 | 7.393 | 7.493 | 7.897 | 6.238 | 6.259 | 36.405 | 25.919 | 26.126 | 9.143
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 51.299 | 22.579 | 22.768 | 109.927 | 91.817 | 92.044 | 85.704 | 162.7 | 161.175 | 40.139
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.685 | 0.081 | 0.085 | 3.188 | 1.62 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0.178
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.009 | 2.994 | 2.975 | 0.012 | 3.182 | 3.142 | 0 | 4.411 | 4.324 | 3.111
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.101 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084
Genel Toplam |  | 74.591 | 33.148 | 33.421 | 121.024 | 102.857 | 103.085 | 122.109 | 193.03 | 191.625 | 52.655
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.01 | 0.023 | 0.023 | 0.036 | 0.032 | 0.032 | 0.116 | 0.121 | 0.121 | 0.033
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.75 | 0.451 | 0.453 | 1.285 | 1.485 | 1.483 | 1.085 | 1.54 | 1.531 | 0.621
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.019 | 0.035 | 0.035 | 0.034 | 0.082 | 0.081 | 0.027 | 0.038 | 0.038 | 0.038
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.009 | 0.009 | 0.025 | 0.014 | 0.014 | 0.002
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.001 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0.039 | 0.038 | 0 | 0.054 | 0.053 | 0.028
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.004
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.781 | 0.539 | 0.541 | 1.357 | 1.651 | 1.647 | 1.253 | 1.769 | 1.759 | 0.726
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.046 | 0.015 | 0.015 | 0.023 | 0.021 | 0.021 | 0.105 | 0.073 | 0.073 | 0.021
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.279 | 0.201 | 0.202 | 0.541 | 0.594 | 0.593 | 0.584 | 0.784 | 0.78 | 0.281
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.002 | 0 | 0 | 0.01 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0.001
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.034 | 0.034 | 0 | 0.046 | 0.045 | 0 | 0.043 | 0.043 | 0.036
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Genel Toplam |  | 0.327 | 0.251 | 0.252 | 0.574 | 0.668 | 0.666 | 0.689 | 0.9 | 0.896 | 0.34
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.569 | 0.279 | 0.281 | 1.047 | 1.049 | 1.049 | 1.036 | 1.386 | 1.379 | 0.433
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.569 | 0.279 | 0.281 | 1.047 | 1.049 | 1.049 | 1.039 | 1.386 | 1.379 | 0.433
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 20635 | 3122552 | 3143187 | 3052 | 240385 | 243437 | 6871 | 339867 | 346738 | 3733362
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.