## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | MAYIS
İli | YALOVA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 28.705 | 22.358 | 22.374 | 136.473 | 175.777 | 175.701 | 56.504 | 56.68 | 56.678 | 33.058
DAĞITIM–OG | Dışsal | 2.046 | 2.513 | 2.512 | 1.036 | 0.006 | 0.008 | 3.991 | 1 | 1.03 | 2.235
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.819 | 2.812 | 0 | 7.798 | 7.782 | 0 | 3.83 | 3.792 | 3.143
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.349 | 0.348 | 0 | 4.494 | 4.485 | 0 | 0 | 0 | 0.495
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 30.751 | 28.039 | 28.046 | 137.509 | 188.075 | 187.976 | 60.495 | 61.51 | 61.5 | 38.931
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 23.871 | 27.25 | 27.242 | 45.327 | 0.038 | 0.125 | 86.535 | 93.849 | 93.778 | 33.439
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 7.121 | 7.102 | 0 | 0.235 | 0.234 | 0 | 9.023 | 8.935 | 6.999
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 23.871 | 34.371 | 34.344 | 45.327 | 0.273 | 0.359 | 86.535 | 102.872 | 102.713 | 40.438
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.578 | 0.502 | 0.502 | 0.773 | 0.919 | 0.918 | 1.518 | 1.39 | 1.391 | 0.62
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.015 | 0.035 | 0.035 | 0.045 | 0 | 0 | 0.08 | 0.042 | 0.042 | 0.034
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.028 | 0.028 | 0 | 0.075 | 0.075 | 0 | 0.037 | 0.036 | 0.031
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.035 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0.004
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.593 | 0.568 | 0.568 | 0.818 | 1.029 | 1.028 | 1.598 | 1.469 | 1.469 | 0.689
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.183 | 0.251 | 0.251 | 0.182 | 0 | 0.001 | 0.728 | 0.759 | 0.759 | 0.297
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.054 | 0.054 | 0 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0.084 | 0.083 | 0.055
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.183 | 0.305 | 0.305 | 0.182 | 0.011 | 0.012 | 0.728 | 0.843 | 0.842 | 0.352
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.516 | 0.472 | 0.472 | 0.773 | 0.916 | 0.916 | 1.543 | 1.661 | 1.66 | 0.624
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.516 | 0.472 | 0.472 | 0.773 | 0.916 | 0.916 | 1.543 | 1.661 | 1.66 | 0.624
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 545 | 213922 | 214467 | 22 | 11354 | 11376 | 276 | 28031 | 28307 | 254150
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.