## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | MAYIS
İli | ÇANAKKALE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 7.986 | 15.583 | 15.542 | 23.979 | 15.833 | 15.908 | 16.401 | 20.25 | 20.16 | 16.881
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 15.266 | 13.779 | 13.787 | 49.466 | 78.396 | 78.129 | 48.37 | 66.15 | 65.733 | 32.95
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.564 | 1.388 | 1.383 | 0 | 0 | 0 | 4.352 | 6.916 | 6.856 | 2.847
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.191 | 0.002 | 0.003 | 0.625 | 1.892 | 1.88 | 3.622 | 2.671 | 2.694 | 0.897
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.61 | 1.601 | 0 | 3.238 | 3.208 | 0 | 4.985 | 4.868 | 2.64
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.21 | 0.209 | 0 | 0.241 | 0.239 | 0 | 0.353 | 0.345 | 0.25
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 24.007 | 32.572 | 32.525 | 74.07 | 99.6 | 99.364 | 72.745 | 101.325 | 100.656 | 56.465
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 17.592 | 3.057 | 3.136 | 32.63 | 30.949 | 30.965 | 34.071 | 25.373 | 25.577 | 11.417
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 26.744 | 27.465 | 27.461 | 88.175 | 72.365 | 72.511 | 73.306 | 81.786 | 81.587 | 45.934
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.086 | 2.018 | 2.007 | 0 | 2.336 | 2.315 | 0 | 5.291 | 5.167 | 2.928
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 44.422 | 32.54 | 32.604 | 120.805 | 105.65 | 105.791 | 107.377 | 112.45 | 112.331 | 60.279
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.127 | 0.247 | 0.247 | 0.381 | 0.252 | 0.253 | 0.26 | 0.322 | 0.32 | 0.268
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.353 | 0.381 | 0.381 | 0.768 | 2.218 | 2.204 | 1.079 | 1.256 | 1.252 | 0.753
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.006 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0.038 | 0.038 | 0.014
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.007 | 0 | 0 | 0.024 | 0.073 | 0.073 | 0.056 | 0.038 | 0.038 | 0.016
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.017 | 0.017 | 0 | 0.026 | 0.025 | 0 | 0.035 | 0.034 | 0.022
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.002
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.493 | 0.651 | 0.651 | 1.173 | 2.57 | 2.556 | 1.423 | 1.691 | 1.684 | 1.075
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.074 | 0.014 | 0.014 | 0.135 | 0.128 | 0.128 | 0.145 | 0.11 | 0.111 | 0.05
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.159 | 0.308 | 0.307 | 0.439 | 1.541 | 1.531 | 0.658 | 0.573 | 0.575 | 0.466
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.004 | 0.044 | 0.044 | 0 | 0.065 | 0.064 | 0 | 0.053 | 0.052 | 0.047
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.237 | 0.366 | 0.365 | 0.574 | 1.734 | 1.723 | 0.803 | 0.736 | 0.738 | 0.563
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.228 | 0.062 | 0.063 | 0.37 | 0.641 | 0.639 | 1.112 | 1.195 | 1.193 | 0.424
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.228 | 0.062 | 0.063 | 0.37 | 0.641 | 0.639 | 1.112 | 1.195 | 1.193 | 0.424
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1625 | 296388 | 298013 | 289 | 31001 | 31290 | 3073 | 128010 | 131083 | 460386
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.