## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | MAYIS
İli | BALIKESİR / ALTIEYLÜL
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 81.251 | 46.222 | 46.432 | 93.876 | 138.891 | 138.127 | 662.7 | 3091.061 | 3033.243 | 56.165
Dağıtım-OG | Dışsal | 4.33 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.782 | 3.76 | 0 | 14.552 | 14.305 | 0 | 0 | 0 | 4.669
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.411 | 0.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.373
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.021 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019
Genel Toplam |  | 85.581 | 50.436 | 50.647 | 93.876 | 153.443 | 152.432 | 662.7 | 3091.061 | 3033.243 | 61.25
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 131.092 | 29.621 | 30.228 | 522.115 | 316.431 | 319.923 | 614.4 | 1348.8 | 1331.314 | 56.061
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.121 | 0.342 | 0.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.311
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.045 | 2.033 | 0 | 1.552 | 1.526 | 0 | 0 | 0 | 1.988
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.854 | 0.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.775
Genel Toplam |  | 131.213 | 32.862 | 33.451 | 522.115 | 317.983 | 321.449 | 614.4 | 1348.8 | 1331.314 | 59.135
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.974 | 1.157 | 1.162 | 5.113 | 6.2 | 6.181 | 34.5 | 173.183 | 169.881 | 1.698
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.059 | 0.059 | 0 | 0.109 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0.063
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 2.015 | 1.225 | 1.23 | 5.113 | 6.309 | 6.289 | 34.5 | 173.183 | 169.881 | 1.769
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.672 | 0.284 | 0.286 | 2.691 | 1.745 | 1.761 | 3 | 6.146 | 6.071 | 0.417
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.001 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.051 | 0.051 | 0 | 0.02 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0.048
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008
Genel Toplam |  | 0.673 | 0.347 | 0.349 | 2.691 | 1.765 | 1.78 | 3 | 6.146 | 6.071 | 0.476
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.603 | 0.142 | 0.145 | 2.363 | 1.842 | 1.851 | 2 | 3.915 | 3.869 | 0.295
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.603 | 0.142 | 0.145 | 2.363 | 1.842 | 1.851 | 2 | 3.915 | 3.869 | 0.295
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 759 | 126108 | 126867 | 204 | 11811 | 12015 | 2 | 82 | 84 | 138966