## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | MAYIS
İli | BALIKESİR / AYVALIK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 65.184 | 51.433 | 51.503 |  |  |  | 5.267 | 14.351 | 14.206 | 49.994
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.488 | 2.89 | 2.878 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.761
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.596 | 3.577 |  |  |  | 0 | 8.164 | 8.034 | 3.758
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.866 | 0.861 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.826
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 65.672 | 58.785 | 58.819 |  |  |  | 5.267 | 22.515 | 22.24 | 57.339
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 123.604 | 59.22 | 59.546 |  |  |  | 876.9 | 927.705 | 926.894 | 94.631
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.401 | 2.389 |  |  |  | 0 | 11.481 | 11.298 | 2.75
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 123.604 | 61.621 | 61.935 |  |  |  | 876.9 | 939.186 | 938.192 | 97.381
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.039 | 1.31 | 1.308 |  |  |  | 0.407 | 0.821 | 0.815 | 1.288
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.007 | 0.044 | 0.044 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.042
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.026 | 0.026 |  |  |  | 0 | 0.071 | 0.07 | 0.027
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.006 | 0.006 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.006
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.046 | 1.386 | 1.384 |  |  |  | 0.407 | 0.892 | 0.885 | 1.363
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.48 | 0.415 | 0.415 |  |  |  | 2.222 | 2.412 | 2.409 | 0.496
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.043 | 0.043 |  |  |  | 0 | 0.055 | 0.054 | 0.043
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.48 | 0.458 | 0.458 |  |  |  | 2.222 | 2.467 | 2.463 | 0.539
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.377 | 0.505 | 0.504 |  |  |  | 0.407 | 0.374 | 0.374 | 0.499
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.377 | 0.505 | 0.504 |  |  |  | 0.407 | 0.374 | 0.374 | 0.499
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 406 | 79795 | 80201 | 0 | 0 | 0 | 54 | 3327 | 3381 | 83582