## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | MAYIS
İli | BALIKESİR / BALYA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 17.826 | 17.429 | 17.433 | 66.351 | 51.69 | 51.856 | 204.387 | 177.108 | 177.263 | 100.734
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.452 | 56.033 | 55.876 | 25.474
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 18.185 | 17.989 | 0 | 7.123 | 7.042 | 0 | 24.12 | 23.983 | 17.404
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 17.826 | 35.614 | 35.422 | 66.351 | 58.813 | 58.898 | 232.839 | 257.261 | 257.122 | 143.612
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 112.471 | 92.076 | 92.295 | 93.571 | 77.261 | 77.446 | 225.019 | 214.196 | 214.258 | 143.397
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 112.471 | 92.076 | 92.295 | 93.571 | 77.261 | 77.446 | 225.019 | 214.196 | 214.258 | 143.397
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.387 | 0.564 | 0.562 | 1.049 | 1.039 | 1.039 | 2.323 | 2.255 | 2.256 | 1.479
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.226 | 0.287 | 0.287 | 0.131
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.129 | 0.128 | 0 | 0.088 | 0.087 | 0 | 0.247 | 0.246 | 0.169
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.387 | 0.693 | 0.69 | 1.049 | 1.127 | 1.126 | 2.549 | 2.789 | 2.789 | 1.779
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.71 | 0.449 | 0.452 | 0.659 | 0.693 | 0.693 | 0.774 | 0.844 | 0.843 | 0.703
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.71 | 0.449 | 0.452 | 0.659 | 0.693 | 0.693 | 0.774 | 0.844 | 0.843 | 0.703
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 1.806 | 2.163 | 2.159 | 2.488 | 2.74 | 2.737 | 3.194 | 3.092 | 3.092 | 2.76
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 1.806 | 2.163 | 2.159 | 2.488 | 2.74 | 2.737 | 3.194 | 3.092 | 3.092 | 2.76
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 31 | 2846 | 2877 | 41 | 3578 | 3619 | 31 | 5412 | 5443 | 11939