## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | MAYIS
İli | BALIKESİR / BANDIRMA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 11.575 | 6.505 | 6.532 |  |  |  | 53.843 | 58.745 | 58.397 | 9.086
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.143 | 3.126 |  |  |  | 0 | 8.802 | 8.178 | 3.374
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 2.979 | 2.963 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.817
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 11.575 | 12.627 | 12.621 |  |  |  | 53.843 | 67.547 | 66.575 | 15.277
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.843 | 0.626 | 0.632 |  |  |  | 37.824 | 57.03 | 55.667 | 3.341
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.076 | 2.383 | 2.371 |  |  |  | 0 | 0.298 | 0.277 | 2.268
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.919 | 3.009 | 3.003 |  |  |  | 37.824 | 57.328 | 55.944 | 5.609
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.515 | 0.139 | 0.141 |  |  |  | 2.028 | 2.384 | 2.358 | 0.25
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.02 | 0.02 |  |  |  | 0 | 0.022 | 0.021 | 0.02
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.013 | 0.013 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.013
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.515 | 0.172 | 0.174 |  |  |  | 2.028 | 2.406 | 2.379 | 0.283
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.072 | 0.019 | 0.019 |  |  |  | 0.378 | 0.613 | 0.597 | 0.047
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.002 | 0.057 | 0.057 |  |  |  | 0 | 0.005 | 0.005 | 0.054
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.074 | 0.076 | 0.076 |  |  |  | 0.378 | 0.618 | 0.602 | 0.101
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.957 | 0.165 | 0.169 |  |  |  | 1.391 | 2.165 | 2.11 | 0.265
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.957 | 0.165 | 0.169 |  |  |  | 1.391 | 2.165 | 2.11 | 0.265
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 581 | 106634 | 107215 | 0 | 0 | 0 | 394 | 5157 | 5551 | 112766