## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | MAYIS
İli | BALIKESİR / BİGADİÇ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 33.609 | 31.034 | 31.051 | 83.024 | 34.097 | 34.506 | 177.679 | 194.067 | 193.989 | 68.496
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.723 | 0.065 | 0.07 | 14.695 | 10.401 | 10.437 | 0 | 0 | 0 | 2.117
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.789 | 4.756 | 0 | 39.963 | 39.629 | 0 | 13.311 | 13.248 | 13.609
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.785 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0.352
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 34.332 | 35.888 | 35.877 | 97.719 | 86.246 | 86.342 | 177.679 | 207.378 | 207.237 | 84.574
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 103.311 | 47.466 | 47.852 | 36.386 | 108.36 | 107.758 | 252.821 | 320.077 | 319.758 | 121.11
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.422 | 4.392 | 0 | 1.175 | 1.165 | 0 | 1.561 | 1.553 | 3.11
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 103.311 | 51.888 | 52.244 | 36.386 | 109.535 | 108.923 | 252.821 | 321.638 | 321.311 | 124.22
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.007 | 0.537 | 0.54 | 1.322 | 1.498 | 1.497 | 8.632 | 9.599 | 9.594 | 2.773
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.014 | 0.001 | 0.001 | 0.288 | 0.204 | 0.205 | 0 | 0 | 0 | 0.042
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.046 | 0.046 | 0 | 0.248 | 0.246 | 0 | 0.12 | 0.119 | 0.102
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.021 | 0.584 | 0.587 | 1.61 | 1.962 | 1.96 | 8.632 | 9.719 | 9.713 | 2.919
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.426 | 0.205 | 0.206 | 0.136 | 0.481 | 0.478 | 0.789 | 1.003 | 1.002 | 0.44
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.11 | 0.109 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.044 | 0.044 | 0.079
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.426 | 0.315 | 0.315 | 0.136 | 0.511 | 0.508 | 0.789 | 1.047 | 1.046 | 0.519
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 1.057 | 1.217 | 1.216 | 0.966 | 1.398 | 1.394 | 1.711 | 1.919 | 1.918 | 1.41
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 1.057 | 1.217 | 1.216 | 0.966 | 1.398 | 1.394 | 1.711 | 1.919 | 1.918 | 1.41
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 141 | 20284 | 20425 | 59 | 7002 | 7061 | 38 | 7969 | 8007 | 35493