## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | MAYIS
İli | BALIKESİR / EDREMİT
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 29.812 | 7.464 | 7.521 | 35.706 | 15.156 | 15.18 | 12.643 | 28.502 | 28.356 | 11.469
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.416 | 2.41 | 0 | 0.549 | 0.548 | 0 | 0.995 | 0.986 | 1.843
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 1.378 | 1.376 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0.326
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 29.812 | 9.91 | 9.961 | 35.706 | 17.083 | 17.104 | 12.643 | 29.503 | 29.348 | 13.638
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 82.589 | 12.644 | 12.824 | 50.871 | 19.669 | 19.706 | 12.889 | 41.401 | 41.139 | 17.407
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.062 | 3.054 | 0 | 1.883 | 1.881 | 0 | 1.55 | 1.536 | 2.63
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 82.589 | 15.706 | 15.878 | 50.871 | 21.552 | 21.587 | 12.889 | 42.951 | 42.675 | 20.037
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.617 | 0.147 | 0.148 | 0.686 | 0.226 | 0.227 | 0.436 | 0.99 | 0.985 | 0.256
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.022 | 0.022 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0.017
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.003
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.617 | 0.17 | 0.171 | 0.686 | 0.246 | 0.247 | 0.436 | 0.998 | 0.993 | 0.276
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.428 | 0.084 | 0.085 | 0.353 | 0.115 | 0.116 | 0.113 | 0.323 | 0.321 | 0.117
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.044 | 0.044 | 0 | 0.05 | 0.049 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.044
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.428 | 0.128 | 0.129 | 0.353 | 0.165 | 0.165 | 0.113 | 0.353 | 0.351 | 0.161
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.298 | 0.398 | 0.398 | 0.373 | 0.572 | 0.572 | 0.154 | 0.678 | 0.673 | 0.466
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.298 | 0.398 | 0.398 | 0.373 | 0.572 | 0.572 | 0.154 | 0.678 | 0.673 | 0.466
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 339 | 131359 | 131698 | 51 | 43597 | 43648 | 195 | 21005 | 21200 | 196546