## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | MAYIS
İli | BALIKESİR / GÖMEÇ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 41.097 | 43.565 | 43.553 |  |  |  | 56.4 | 59.069 | 59.039 | 43.807
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.124 | 2.113 |  |  |  | 0 | 0.359 | 0.355 | 2.084
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.019 | 0.019 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.018
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 41.097 | 45.708 | 45.685 |  |  |  | 56.4 | 59.428 | 59.394 | 45.909
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 30.237 | 44.7 | 44.627 |  |  |  | 51.45 | 53.636 | 53.612 | 44.774
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.788 | 1.779 |  |  |  | 0 | 21.671 | 21.429 | 2.102
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 30.237 | 46.488 | 46.406 |  |  |  | 51.45 | 75.307 | 75.041 | 46.876
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.697 | 0.757 | 0.757 |  |  |  | 1.25 | 1.312 | 1.311 | 0.766
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.018 | 0.018 |  |  |  | 0 | 0.003 | 0.003 | 0.018
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.697 | 0.775 | 0.775 |  |  |  | 1.25 | 1.315 | 1.314 | 0.784
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.532 | 0.67 | 0.67 |  |  |  | 0.25 | 0.261 | 0.261 | 0.663
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.058 | 0.058 |  |  |  | 0 | 0.144 | 0.143 | 0.059
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.532 | 0.728 | 0.728 |  |  |  | 0.25 | 0.405 | 0.404 | 0.722
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.101 | 0.268 | 0.267 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.262
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.101 | 0.268 | 0.267 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.262
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 109 | 21259 | 21368 | 0 | 0 | 0 | 4 | 353 | 357 | 21725