## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | MAYIS
İli | BALIKESİR / GÖNEN
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 52.705 | 25.043 | 25.435 |  | 19.2 | 19.2 | 26.784 | 44.525 | 44.058 | 29.476
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.689 | 3.637 |  | 0 | 0 | 0 | 4.864 | 4.736 | 3.875
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.13 | 0.128 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 52.705 | 28.862 | 29.2 |  | 19.2 | 19.2 | 26.784 | 49.389 | 48.794 | 33.451
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 98.666 | 37.717 | 38.579 |  | 0 | 0 | 24.918 | 34.54 | 34.286 | 37.642
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 32.003 | 76.294 | 75.668 |  | 42 | 42 | 16.767 | 23.485 | 23.308 | 64.299
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.583 | 4.519 |  | 0 | 0 | 0 | 1.576 | 1.535 | 3.87
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 2.155 | 2.125 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.663
Genel Toplam |  | 130.669 | 120.749 | 120.891 |  | 42 | 42 | 41.685 | 59.601 | 59.129 | 107.474
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.058 | 0.635 | 0.641 |  | 1 | 1 | 0.577 | 0.89 | 0.882 | 0.694
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.035 | 0.034 |  | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0.057 | 0.039
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.058 | 0.672 | 0.677 |  | 1 | 1 | 0.577 | 0.949 | 0.939 | 0.734
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.207 | 0.079 | 0.081 |  | 0 | 0 | 0.052 | 0.072 | 0.072 | 0.079
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.365 | 0.965 | 0.957 |  | 2 | 2 | 0.099 | 0.14 | 0.139 | 0.779
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.056 | 0.056 |  | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0.028 | 0.05
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.004 | 0.004 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003
Genel Toplam |  | 0.572 | 1.104 | 1.098 |  | 2 | 2 | 0.151 | 0.241 | 0.239 | 0.911
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.442 | 0.994 | 0.986 |  | 157.875 | 159.625 | 0.42 | 0.595 | 0.59 | 0.921
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.442 | 0.994 | 0.986 |  | 157.875 | 159.625 | 0.42 | 0.595 | 0.59 | 0.921
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 668 | 46561 | 47229 | 0 | 8 | 8 | 345 | 12749 | 13094 | 60331