## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | MAYIS
İli | BALIKESİR / KARESİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 9.862 | 6.173 | 6.182 | 64.804 | 103.435 | 102.473 |  | 2701.2 | 2741.053 | 12.006
Dağıtım-OG | Dışsal | 11.674 | 0.152 | 0.178 | 33.679 | 45.484 | 45.19 |  | 581.053 | 587.368 | 2.791
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0.062 | 0.062 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.058
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.028 | 3.021 | 0 | 4.077 | 3.976 |  | 0 | 0 | 3.074
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.189 | 0.189 | 0 | 0.874 | 0.853 |  | 0 | 0 | 0.226
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 21.536 | 9.604 | 9.632 | 98.483 | 153.87 | 152.492 |  | 3282.253 | 3328.421 | 18.155
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 2.566 | 0.17 | 0.175 | 142.086 | 148.608 | 148.445 |  | 1808.842 | 1835.811 | 8.768
Dağıtım-OG | Güvenlik | 55.296 | 1.847 | 1.965 | 57.921 | 51.166 | 51.334 |  | 0 | 0 | 4.729
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.398 | 1.395 | 0 | 11.811 | 11.517 |  | 0 | 0 | 1.962
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.666 | 0.665 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.628
Genel Toplam |  | 57.862 | 4.081 | 4.2 | 200.007 | 211.585 | 211.296 |  | 1808.842 | 1835.811 | 16.087
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.648 | 0.247 | 0.247 | 2.357 | 2.448 | 2.446 |  | 21.368 | 21.684 | 0.374
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.068 | 0.002 | 0.002 | 0.494 | 0.758 | 0.751 |  | 9.684 | 9.789 | 0.045
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.041 | 0.041 | 0 | 0.029 | 0.028 |  | 0 | 0 | 0.04
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0.005 |  | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.716 | 0.293 | 0.293 | 2.851 | 3.241 | 3.23 |  | 31.052 | 31.473 | 0.462
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.028 | 0.003 | 0.003 | 1.518 | 1.859 | 1.85 |  | 21.263 | 21.579 | 0.11
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.176 | 0.006 | 0.007 | 0.185 | 0.161 | 0.162 |  | 0 | 0 | 0.016
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.031 | 0.031 | 0 | 0.106 | 0.103 |  | 0 | 0 | 0.035
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.004
Genel Toplam |  | 0.204 | 0.044 | 0.045 | 1.703 | 2.126 | 2.115 |  | 21.263 | 21.579 | 0.165
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 1.112 | 0.637 | 0.638 | 2.262 | 3.222 | 3.198 |  | 42.421 | 43.053 | 0.788
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 1.112 | 0.637 | 0.638 | 2.262 | 3.222 | 3.198 |  | 42.421 | 43.053 | 0.788
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 250 | 113404 | 113654 | 168 | 6576 | 6744 | 0 | 19 | 19 | 120417