## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | MAYIS
İli | BALIKESİR / KEPSUT
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 75.3 | 33.535 | 33.89 | 36.36 | 26.997 | 27.076 | 91.611 | 80.405 | 80.483 | 47.455
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.574 | 0.569 | 0 | 0.47 | 0.466 | 0 | 2.366 | 2.349 | 1.109
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.231 | 2.215 | 0.689
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 75.3 | 34.109 | 34.459 | 36.36 | 27.467 | 27.542 | 91.611 | 85.002 | 85.047 | 49.253
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 217.515 | 181.239 | 181.548 | 160.92 | 285.707 | 284.653 | 687.095 | 790.947 | 790.218 | 384.867
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.59 | 22.399 | 0 | 0 | 0 | 3.045
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.908 | 5.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.239
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 217.515 | 187.147 | 187.405 | 160.92 | 308.297 | 307.052 | 687.095 | 790.947 | 790.218 | 391.151
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 2.439 | 1.409 | 1.418 | 1.45 | 1.363 | 1.364 | 2.816 | 2.711 | 2.712 | 1.813
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.036 | 0.035 | 0.016
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0.022 | 0.007
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 2.439 | 1.415 | 1.424 | 1.45 | 1.373 | 1.374 | 2.816 | 2.769 | 2.769 | 1.836
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 2.049 | 2.034 | 2.035 | 1.5 | 2.41 | 2.403 | 3.421 | 3.903 | 3.9 | 2.665
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.236 | 0.234 | 0 | 0 | 0 | 0.032
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 2.049 | 2.054 | 2.055 | 1.5 | 2.646 | 2.637 | 3.421 | 3.903 | 3.9 | 2.708
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 3.22 | 2.294 | 2.302 | 2.8 | 3.745 | 3.737 | 6.342 | 7.172 | 7.166 | 4.01
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 3.22 | 2.294 | 2.302 | 2.8 | 3.745 | 3.737 | 6.342 | 7.172 | 7.166 | 4.01
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 82 | 9547 | 9629 | 20 | 2347 | 2367 | 38 | 5377 | 5415 | 17411