## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | MAYIS
İli | BALIKESİR / MANYAS
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 7.687 | 19.66 | 19.437 | 0 |  | 0 | 8.696 | 15.674 | 15.325 | 17.276
Dağıtım-OG | Dışsal | 4.901 | 1.721 | 1.78 | 0 |  | 0 | 5.05 | 7.195 | 7.088 | 4.567
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.216 | 3.157 | 0 |  | 0 | 0 | 1.382 | 1.312 | 2.188
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 12.588 | 24.597 | 24.374 | 0 |  | 0 | 13.746 | 24.251 | 23.725 | 24.031
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 31.158 | 28.052 | 28.11 | 0 |  | 0 | 48.503 | 131.304 | 127.16 | 80.126
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.311 | 0.305 | 0 |  | 0 | 0 | 0.946 | 0.899 | 0.617
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 31.158 | 28.363 | 28.415 | 0 |  | 0 | 48.503 | 132.25 | 128.059 | 80.743
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.231 | 0.299 | 0.298 | 0 |  | 0 | 0.266 | 0.576 | 0.561 | 0.436
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.112 | 0.039 | 0.041 | 0 |  | 0 | 0.115 | 0.164 | 0.162 | 0.104
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.047 | 0.046 | 0 |  | 0 | 0 | 0.014 | 0.013 | 0.029
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.343 | 0.385 | 0.385 | 0 |  | 0 | 0.381 | 0.754 | 0.736 | 0.569
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.315 | 0.255 | 0.256 | 0 |  | 0 | 0.412 | 0.854 | 0.832 | 0.558
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 |  | 0 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0.009
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.315 | 0.265 | 0.266 | 0 |  | 0 | 0.412 | 0.862 | 0.84 | 0.567
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.469 | 0.108 | 0.114 | 0 |  | 0 | 0.781 | 1.081 | 1.066 | 0.614
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.469 | 0.108 | 0.114 | 0 |  | 0 | 0.781 | 1.081 | 1.066 | 0.614
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 143 | 7533 | 7676 | 1 | 0 | 1 | 425 | 8066 | 8491 | 16168