## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | MAYIS
İli | BALIKESİR / SINDIRGI
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 32.172 | 30.035 | 30.048 | 135 | 58.592 | 59.914 | 44.259 | 73.093 | 72.962 | 49.692
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05 | 73.659 | 73.588 | 33.118
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.885 | 2.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.473 | 16.398 | 8.925
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 32.172 | 32.92 | 32.916 | 135 | 58.592 | 59.914 | 102.309 | 163.225 | 162.948 | 91.735
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 186.9 | 70.157 | 70.851 | 1306.6 | 535.534 | 548.867 | 417.131 | 527.137 | 526.636 | 281.284
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.377 | 1.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.675 | 1.668 | 1.488
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 186.9 | 71.534 | 72.22 | 1306.6 | 535.534 | 548.867 | 417.131 | 528.812 | 528.304 | 282.772
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.54 | 0.64 | 0.64 | 1.5 | 0.651 | 0.666 | 0.672 | 0.932 | 0.931 | 0.771
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 0.238 | 0.238 | 0.107
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.127 | 0.126 | 0.068
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.54 | 0.66 | 0.66 | 1.5 | 0.651 | 0.666 | 0.86 | 1.297 | 1.295 | 0.946
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.61 | 0.263 | 0.265 | 4.833 | 1.953 | 2.003 | 1.484 | 1.638 | 1.637 | 0.902
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.022 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0.042 | 0.031
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.61 | 0.285 | 0.287 | 4.833 | 1.953 | 2.003 | 1.484 | 1.68 | 1.679 | 0.933
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 1.31 | 1.023 | 1.024 | 6.167 | 2.61 | 2.671 | 1.875 | 1.975 | 1.974 | 1.47
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 1.31 | 1.023 | 1.024 | 6.167 | 2.61 | 2.671 | 1.875 | 1.975 | 1.974 | 1.47
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 100 | 16725 | 16825 | 6 | 341 | 347 | 64 | 13988 | 14052 | 31224