## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | MAYIS
İli | BALIKESİR / SUSURLUK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 28.102 | 12.718 | 12.958 | 36.511 | 39.173 | 39.101 | 60.929 | 139.658 | 137.068 | 36.417
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.239 | 3.447 | 3.44 | 0.583
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.904 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.206 | 11.805 | 2.659
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 28.102 | 13.622 | 13.848 | 36.511 | 39.173 | 39.101 | 64.168 | 155.311 | 152.313 | 39.659
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 45.005 | 5.52 | 6.137 | 88.168 | 143.608 | 142.111 | 33.748 | 42.236 | 41.957 | 24.74
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.975 | 1.945 | 0 | 3.766 | 3.664 | 0 | 3.477 | 3.363 | 2.344
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 45.005 | 7.495 | 8.082 | 88.168 | 147.374 | 145.775 | 33.748 | 45.713 | 45.32 | 27.084
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.863 | 0.455 | 0.461 | 1.311 | 1.926 | 1.91 | 2.006 | 3.209 | 3.169 | 1.054
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0.045 | 0.045 | 0.008
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.184 | 0.178 | 0.039
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.863 | 0.467 | 0.473 | 1.311 | 1.926 | 1.91 | 2.048 | 3.438 | 3.392 | 1.101
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.195 | 0.024 | 0.027 | 0.365 | 0.675 | 0.667 | 0.211 | 0.226 | 0.226 | 0.119
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.082 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0.078 | 0 | 0.05 | 0.048 | 0.075
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.195 | 0.106 | 0.107 | 0.365 | 0.755 | 0.745 | 0.211 | 0.276 | 0.274 | 0.194
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim |  | 0.026 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 0.028 | 0.032 | 0.013
Dağıtım-OG |  | 0.099 | 0.017 | 0.018 | 0.973 | 1.178 | 1.173 | 0.018 | 0.091 | 0.089 | 0.136
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.125 | 0.027 | 0.028 | 0.973 | 1.178 | 1.173 | 0.151 | 0.119 | 0.121 | 0.149
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 343 | 21620 | 21963 | 74 | 2667 | 2741 | 166 | 4880 | 5046 | 29750