## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | MAYIS
İli | BALIKESİR / İVRİNDİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 26.856 | 21.513 | 21.577 | 18.523 | 50.778 | 50.292 | 107.71 | 124.673 | 124.595 | 76.291
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 14.713 | 14.536 | 0 | 29.337 | 28.895 | 0 | 33.114 | 32.962 | 25.955
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 26.856 | 36.226 | 36.113 | 18.523 | 80.115 | 79.187 | 107.71 | 157.787 | 157.557 | 102.246
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 218.689 | 140.17 | 141.117 | 131.091 | 300.638 | 298.082 | 435.362 | 500.94 | 500.639 | 342.107
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.609 | 0.601 | 0 | 8.058 | 7.937 | 0 | 1.744 | 1.736 | 2.446
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 218.689 | 140.779 | 141.718 | 131.091 | 308.696 | 306.019 | 435.362 | 502.684 | 502.375 | 344.553
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.5 | 1.214 | 1.217 | 0.543 | 1.409 | 1.396 | 2.034 | 2.582 | 2.58 | 1.905
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.133 | 0.132 | 0 | 0.2 | 0.197 | 0 | 0.236 | 0.235 | 0.193
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.5 | 1.347 | 1.349 | 0.543 | 1.609 | 1.593 | 2.034 | 2.818 | 2.815 | 2.098
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.88 | 0.462 | 0.467 | 0.314 | 0.729 | 0.722 | 1.345 | 1.738 | 1.736 | 1.124
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.037 | 0.037 | 0 | 0.029 | 0.029 | 0.027
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.88 | 0.482 | 0.487 | 0.314 | 0.766 | 0.759 | 1.345 | 1.767 | 1.765 | 1.151
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 1.556 | 1.792 | 1.789 | 1 | 1.954 | 1.94 | 2.207 | 2.812 | 2.809 | 2.307
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 1.556 | 1.792 | 1.789 | 1 | 1.954 | 1.94 | 2.207 | 2.812 | 2.809 | 2.307
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 108 | 8847 | 8955 | 70 | 4574 | 4644 | 58 | 12585 | 12643 | 26242