## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | MAYIS
İli | BURSA / GÜRSU
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 18.993 | 4.605 | 4.7 | 89.1 | 174.6 | 171.28 |  |  |  | 5.058
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.077 | 4.05 | 0 | 7.576 | 7.282 |  |  |  | 4.057
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 1.304 | 1.296 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.293
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 18.993 | 9.986 | 10.046 | 89.1 | 182.176 | 178.562 |  |  |  | 10.408
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 29.7 | 20.213 | 20.276 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 20.232
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.638 | 1.627 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.624
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 29.7 | 21.851 | 21.903 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 21.856
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.674 | 0.329 | 0.331 | 0.5 | 0.98 | 0.961 |  |  |  | 0.332
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.035 | 0.035 | 0 | 0.253 | 0.243 |  |  |  | 0.035
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.022 | 0.022 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.022
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.674 | 0.386 | 0.388 | 0.5 | 1.233 | 1.204 |  |  |  | 0.389
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.43 | 0.527 | 0.526 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.525
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.015
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.43 | 0.542 | 0.541 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.54
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.364 | 0.06 | 0.062 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.062
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.364 | 0.06 | 0.062 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.062
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 316 | 47501 | 47817 | 4 | 99 | 103 | 0 | 0 | 0 | 47920