## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | MAYIS
İli | BURSA / KARACABEY
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 58.532 | 16.2 | 17.102 | 57.896 | 85.445 | 84.623 | 71.203 | 51.313 | 52.045 | 32.219
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.074 | 3.549 | 3.475 | 0 | 0.013 | 0.012 | 0 | 2.443 | 2.353 | 2.903
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.254 | 1.208 | 0.367
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 58.606 | 19.749 | 20.577 | 57.896 | 85.458 | 84.635 | 71.203 | 55.01 | 55.606 | 35.489
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 400.658 | 478.877 | 477.212 | 106.313 | 120.378 | 119.959 | 177.029 | 253.113 | 250.313 | 384.476
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 67.897 | 14.924 | 16.052 | 5.396 | 140.118 | 136.098 | 79.428 | 158.901 | 155.976 | 66.539
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.893 | 6.747 | 0 | 15.747 | 15.277 | 0 | 1.634 | 1.574 | 5.747
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 468.555 | 500.694 | 500.011 | 111.709 | 276.243 | 271.334 | 256.457 | 413.648 | 407.863 | 456.762
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.857 | 0.388 | 0.398 | 0.862 | 1.09 | 1.083 | 0.863 | 1.442 | 1.421 | 0.754
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.001 | 0.039 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0.023 | 0.031
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.858 | 0.427 | 0.436 | 0.862 | 1.09 | 1.083 | 0.863 | 1.474 | 1.452 | 0.787
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.755 | 0.903 | 0.9 | 0.225 | 0.245 | 0.244 | 0.334 | 0.477 | 0.472 | 0.726
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.304 | 0.094 | 0.099 | 0.029 | 0.433 | 0.421 | 0.565 | 1.13 | 1.109 | 0.427
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.059 | 0.058 | 0 | 0.076 | 0.074 | 0 | 0.017 | 0.017 | 0.046
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.059 | 1.056 | 1.057 | 0.254 | 0.754 | 0.739 | 0.899 | 1.624 | 1.598 | 1.199
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.555 | 0.037 | 0.048 | 1.413 | 1.51 | 1.507 | 0.367 | 0.725 | 0.712 | 0.347
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.555 | 0.037 | 0.048 | 1.413 | 1.51 | 1.507 | 0.367 | 0.725 | 0.712 | 0.347
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 928 | 42650 | 43578 | 138 | 4487 | 4625 | 773 | 20230 | 21003 | 69206