## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | MAYIS
İli | BURSA / KESTEL
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 48.265 | 33.644 | 33.954 | 187.117 | 288.72 | 285.972 |  |  |  | 56.516
Dağıtım-OG | Dışsal | 26.728 | 35.147 | 34.968 | 0 | 3.526 | 3.431 |  |  |  | 32.145
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.863 | 3.781 | 0 | 0.703 | 0.684 |  |  |  | 3.504
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.656 | 0.642 | 0 | 0.246 | 0.239 |  |  |  | 0.606
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 74.993 | 73.31 | 73.345 | 187.117 | 293.195 | 290.326 |  |  |  | 92.771
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 38.12 | 33.565 | 33.662 | 189.754 | 72.706 | 75.871 |  |  |  | 37.441
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 7.962 | 7.793 | 0 | 18.649 | 18.144 |  |  |  | 8.72
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 38.12 | 41.527 | 41.455 | 189.754 | 91.355 | 94.015 |  |  |  | 46.161
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.814 | 0.675 | 0.678 | 3.475 | 5.818 | 5.755 |  |  |  | 1.133
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.184 | 0.258 | 0.256 | 0 | 0.017 | 0.017 |  |  |  | 0.235
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.024 | 0.023 | 0 | 0.006 | 0.006 |  |  |  | 0.022
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0.002 | 0.002 |  |  |  | 0.007
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.998 | 0.965 | 0.965 | 3.475 | 5.843 | 5.78 |  |  |  | 1.397
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.23 | 0.212 | 0.212 | 0.485 | 0.166 | 0.175 |  |  |  | 0.209
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.046 | 0.045 | 0 | 0.099 | 0.096 |  |  |  | 0.05
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.23 | 0.258 | 0.257 | 0.485 | 0.265 | 0.271 |  |  |  | 0.259
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.152 | 0.09 | 0.091 | 0.178 | 0.12 | 0.122 |  |  |  | 0.094
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.152 | 0.09 | 0.091 | 0.178 | 0.12 | 0.122 |  |  |  | 0.094
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 805 | 37179 | 37984 | 101 | 3634 | 3735 | 0 | 0 | 0 | 41719