## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | MAYIS
İli | BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 11.089 | 18.42 | 18.36 | 61.609 | 72.139 | 72.013 | 26.936 | 48.605 | 47.433 | 24.734
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0.426 | 0.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.357
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.268 | 3.241 | 0 | 1.192 | 1.178 | 0 | 1.628 | 1.54 | 2.95
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.301 | 0.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.253
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 11.089 | 22.415 | 22.322 | 61.609 | 73.331 | 73.191 | 26.936 | 50.233 | 48.973 | 28.294
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 29.542 | 12.636 | 12.775 | 51.164 | 126.388 | 125.485 | 22.868 | 59.272 | 57.303 | 24.865
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 7.763 | 7.699 | 0 | 2.195 | 2.169 | 0 | 24.561 | 23.233 | 8.499
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 29.542 | 20.399 | 20.474 | 51.164 | 128.583 | 127.654 | 22.868 | 83.833 | 80.536 | 33.364
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.185 | 0.275 | 0.274 | 0.758 | 1.034 | 1.031 | 0.73 | 1.272 | 1.243 | 0.408
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.036 | 0.036 | 0 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0.019 | 0.018 | 0.033
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.185 | 0.332 | 0.331 | 0.758 | 1.045 | 1.042 | 0.73 | 1.291 | 1.261 | 0.459
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.193 | 0.099 | 0.1 | 0.242 | 0.382 | 0.38 | 0.238 | 0.256 | 0.255 | 0.133
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0.086 | 0.085 | 0 | 0.14 | 0.132 | 0.084
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.193 | 0.179 | 0.18 | 0.242 | 0.468 | 0.465 | 0.238 | 0.396 | 0.387 | 0.217
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.988 | 0.591 | 0.594 | 0.515 | 0.801 | 0.798 | 0.485 | 0.738 | 0.725 | 0.62
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.988 | 0.591 | 0.594 | 0.515 | 0.801 | 0.798 | 0.485 | 0.738 | 0.725 | 0.62
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 502 | 60498 | 61000 | 66 | 5434 | 5500 | 307 | 5368 | 5675 | 72175