## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | MAYIS
İli | BURSA / NİLÜFER
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 57.598 | 23.455 | 23.798 | 15.677 | 25.145 | 24.985 |  |  |  | 24.025
Dağıtım-OG | Dışsal | 1.516 | 6.966 | 6.912 | 0.038 | 8.905 | 8.755 |  |  |  | 7.264
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.106 | 1.571 | 1.557 | 0 | 4.092 | 4.023 |  |  |  | 2.028
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.268 | 0.265 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.215
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 59.22 | 32.26 | 32.532 | 15.715 | 38.142 | 37.763 |  |  |  | 33.532
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 71.378 | 14.332 | 14.905 | 86.628 | 56.511 | 57.019 |  |  |  | 22.952
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.088 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.001
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.074 | 3.043 | 0 | 3.327 | 3.271 |  |  |  | 3.086
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 71.466 | 17.406 | 17.949 | 86.628 | 59.838 | 60.29 |  |  |  | 26.039
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.754 | 0.447 | 0.45 | 0.533 | 0.893 | 0.887 |  |  |  | 0.534
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.026 | 0.172 | 0.171 | 0.001 | 0.204 | 0.2 |  |  |  | 0.176
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.016 | 0.016 |  |  |  | 0.011
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.78 | 0.63 | 0.632 | 0.534 | 1.113 | 1.103 |  |  |  | 0.722
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.457 | 0.097 | 0.101 | 0.349 | 0.202 | 0.205 |  |  |  | 0.121
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.018 | 0.018 | 0 | 0.025 | 0.024 |  |  |  | 0.019
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.459 | 0.115 | 0.119 | 0.349 | 0.227 | 0.229 |  |  |  | 0.14
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.495 | 0.258 | 0.261 | 0.814 | 0.667 | 0.67 |  |  |  | 0.339
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.495 | 0.258 | 0.261 | 0.814 | 0.667 | 0.67 |  |  |  | 0.339
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2561 | 252592 | 255153 | 1018 | 59252 | 60270 | 0 | 0 | 0 | 315423