## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | MAYIS
İli | BURSA / ORHANGAZİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 58.824 | 17.137 | 17.625 | 130.392 | 55.671 | 56.84 | 0 | 52.955 | 52.531 | 20.128
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.77 | 0.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.713
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.479 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.468 | 2.448 | 2.298
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.419 | 0.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.388
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 58.824 | 20.805 | 21.25 | 130.392 | 55.671 | 56.84 | 0 | 55.423 | 54.979 | 23.527
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 23.401 | 25.631 | 25.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.964
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.425 | 1.408 | 0 | 5.844 | 5.752 | 0 | 0 | 0 | 1.673
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 23.401 | 27.056 | 27.013 | 0 | 5.844 | 5.752 | 0 | 0 | 0 | 25.637
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.232 | 0.416 | 0.426 | 1.396 | 1.555 | 1.553 | 0 | 0.919 | 0.912 | 0.497
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.036 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.023 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0.024 | 0.022
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.232 | 0.479 | 0.488 | 1.396 | 1.555 | 1.553 | 0 | 0.943 | 0.936 | 0.556
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.14 | 0.102 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.028 | 0.028 | 0 | 0.082 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0.031
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0.082 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0.127
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.865 | 0.19 | 0.198 | 0.528 | 0.47 | 0.471 | 1 | 0.024 | 0.032 | 0.214
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.865 | 0.19 | 0.198 | 0.528 | 0.47 | 0.471 | 1 | 0.024 | 0.032 | 0.214
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 600 | 50726 | 51326 | 53 | 3336 | 3389 | 1 | 124 | 125 | 54840