## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | MAYIS
İli | BURSA / OSMANGAZİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 47.45 | 12.481 | 12.612 | 29.423 | 25.571 | 25.684 |  |  |  | 12.742
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.213 | 2.216 | 2.208 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.186
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 1.652 | 2.457 | 2.454 | 0 | 5.166 | 5.014 |  |  |  | 2.479
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.28 | 0.279 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.276
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.033 | 0.033 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.032
Genel Toplam |  | 49.315 | 17.467 | 17.586 | 29.423 | 30.737 | 30.698 |  |  |  | 17.715
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 12.862 | 3.691 | 3.725 | 49.309 | 180.141 | 176.289 |  |  |  | 5.439
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.974 | 0.97 | 0 | 0.303 | 0.294 |  |  |  | 0.963
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 12.862 | 4.665 | 4.695 | 49.309 | 180.444 | 176.583 |  |  |  | 6.402
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.754 | 0.353 | 0.354 | 0.519 | 0.27 | 0.277 |  |  |  | 0.353
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.008 | 0.071 | 0.071 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.07
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.009 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.046 | 0.045 |  |  |  | 0.021
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.001
Genel Toplam |  | 0.771 | 0.447 | 0.448 | 0.519 | 0.316 | 0.322 |  |  |  | 0.447
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.048 | 0.021 | 0.021 | 0.104 | 0.38 | 0.371 |  |  |  | 0.024
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0.008 | 0.008 |  |  |  | 0.015
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.048 | 0.036 | 0.036 | 0.104 | 0.388 | 0.379 |  |  |  | 0.039
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.248 | 0.122 | 0.122 | 0.149 | 0.775 | 0.757 |  |  |  | 0.128
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.248 | 0.122 | 0.122 | 0.149 | 0.775 | 0.757 |  |  |  | 0.128
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1954 | 519517 | 521471 | 154 | 5077 | 5231 | 0 | 0 | 0 | 526702