## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | MAYIS
İli | BURSA / YENİŞEHİR
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 51.174 | 21.146 | 22.435 | 121.337 | 231.234 | 225.622 | 65.377 | 62.397 | 62.756 | 37.186
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.099 | 2.966 | 0 | 6.347 | 6.023 | 0 | 11.315 | 9.953 | 3.374
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 51.174 | 24.245 | 25.401 | 121.337 | 237.581 | 231.645 | 65.377 | 73.712 | 72.709 | 40.56
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 44.909 | 34.108 | 34.571 | 10.243 | 33.234 | 32.06 | 87.724 | 49.492 | 54.095 | 34.974
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.4 | 6.126 | 0 | 5.691 | 5.4 | 0 | 0.815 | 0.717 | 5.919
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 44.909 | 40.508 | 40.697 | 10.243 | 38.925 | 37.46 | 87.724 | 50.307 | 54.812 | 40.893
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.941 | 0.364 | 0.389 | 1.551 | 2.722 | 2.663 | 1.359 | 2.014 | 1.935 | 0.586
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.035 | 0.034 | 0 | 0.041 | 0.039 | 0 | 0.147 | 0.13 | 0.037
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.941 | 0.399 | 0.423 | 1.551 | 2.763 | 2.702 | 1.359 | 2.161 | 2.065 | 0.623
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.224 | 0.179 | 0.181 | 0.094 | 0.341 | 0.328 | 0.817 | 0.461 | 0.504 | 0.2
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.079 | 0.076 | 0 | 0.129 | 0.122 | 0 | 0.021 | 0.018 | 0.077
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.224 | 0.258 | 0.257 | 0.094 | 0.47 | 0.45 | 0.817 | 0.482 | 0.522 | 0.277
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 1.213 | 0.651 | 0.675 | 1.614 | 2.031 | 2.009 | 3.176 | 3.084 | 3.095 | 0.835
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 1.213 | 0.651 | 0.675 | 1.614 | 2.031 | 2.009 | 3.176 | 3.084 | 3.095 | 0.835
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1444 | 32211 | 33655 | 127 | 2360 | 2487 | 131 | 957 | 1088 | 37230